## Оглавление
Дилерский прайс*
Отопительное оборудование
Уличные газовые фонари
Тепловые завесы
Тепловые пушки
Водяные тепловентиляторы
Дизельные обогреватели
Газовые обогреватели
Инфракрасные обогреватели
Обогреватели на отработанном масле
Котлы водогрейные
* цены в у.е. покурсу ЦБ + 1% на день покупки
По вопросам поставки обращайтесь по телефонам (495) 969-16-30 факс (495)959-23-78

## Уличные газовые фонари
Модель | Розничная цена | Дилерская цена | К оглавлению
Уличный газовый инфракрасный обогреватель ITM SUNNY INOX | 18500 | 16000
Уличный газовый инфракрасный обогреватель KROLL W12VA | 23500 | 18975

## Завесы
Frico
Модель | Длина, | Мощн., кВт | Напр., В | Ток А | Поток м3/ч | Шум, dB(A) | Вес, кг | Цена дилер. , $ | К оглавлению
Электрические завесы Thermozone
АС 200 - завесы для проемов высотой до 2.5 м
АС 201 | 985 | - | 220 | 0.4 | 900/1200 | 42/51 | 13.4 | 622.16
АС 202 | 1500 | - | 220 | 0.6 | 1400/1900 | 43/52 | 18 | 912.45
АС 202 XL | 1945 | - | 220 | 0.8 | 1800/2400 | 45/54 | 28 | 1243.55
АС 203 | 985 | 3 | 380 | 4.7 | 900/1200 | 42/51 | 15.5 | 953.26
АС 203 C | 985 | 3 | 220 | 13.4 | 900/1200 | 42/51 | 15.5 | 953.26
АС 205 | 1500 | 5 | 380 | 7.8 | 1400/1900 | 43/52 | 21 | 1222.76
АС 206 | 985 | 5.5 | 380 | 8.3 | 900/1200 | 42/51 | 15.5 | 994.84
АС 209 | 985 | 9 | 380 | 13.4 | 900/1200 | 42/51 | 17.4 | 1098.02
АС 209 XL | 1945 | 9 | 380 | 13.4 | 1800/2400 | 45/54 | 31 | 1740.97
АС 210 | 1500 | 150 | 380 | 15.1 | 1400/1900 | 43/52 | 27 | 1346.73
АС 212 | 1500 | 12 | 380 | 17.9 | 1400/1900 | 43/52 | 27 | 1388.31
АС 215 XL | 1945 | 15 | 380 | 22.4 | 1800/2400 | 45/54 | 35 | 1844.15
АR 200 - встраиваемые завесы для проемов высотой до 2.5
AR210E09 | 1042 | 9 | 380 | 2.1 | 650/1200 | 34/50 | 22.5 | 1492.26
AR215E11 | 1552 | 11 | 380 | 2.9 | 950/1750 | 34/50 | 32.3 | 1989.68
AR220E18 | 2042 | 18 | 380 | 4.2 | 1300/2400 | 40/54 | 43.5 | 2778.16
АR 300 - встраиваемые завесы для проемов высотой до 3,5 м
AR310E09 | 1057 | 9 | 380 | 2.1 | 1000/2000 | 43/59 | 42 | 2924.46
AR315E14 | 1567 | 13.5 | 380 | 2.9 | 1400/2800 | 43/60 | 58 | 3571.26
AR320E18 | 2073 | 18 | 380 | 4.2 | 2000/4000 | 46/63 | 78 | 4362.05
АDR 300 - встраиваемые завесы для проемов высотой от 2,5 до 3,5 м
ADR210E | 1000 | 9 | 380 | 1.6 | 700/1400 | 40/57 | 39 | 4145.68
ADR215E | 1500 | 12 | 380 | 2.3 | 1050/2100 | 43/60 | 56 | 4974.2
ADR220E | 2000 | 18 | 380 | 3.1 | 1350/2700 | 44/60 | 77 | 5490.87
ADR310E | 1000 | 9 | 380 | 2.2 | 950/1900 | 44/31 | 44 | 4559.94
ADR315E | 1500 | 12 | 380 | 2.3 | 1250/2500 | 43/60 | 56 | 5443.9
ADR320E | 2000 | 18 | 380 | 3.9 | 1750/3500 | 45/52 | 81 | 6514.2
AС 300 , AC 400 - завесы для проемов высотой / шириной от 2.5 до 4 м
АС 301 | 1000 | - | 220 | 1.7 | 900/1800 | 44/62 | 39 | 1515.36
АС 302 | 1670 | - | 220 | 2.6 | 1300/2700 | 45/63 | 57 | 2049.74
АС 308 | 990 | 8 | 380 | 11.6 | 900/1800 | 44/62 | 44 | 2179.87
АС 312 | 1670 | 12 | 380 | 17.3 | 1300/2700 | 45/63 | 64 | 2670.36
АС 401 | 1000 | - | 220 | 2.5 | 1350/2700 | 44/62 | 44 | 1997.38
АС 402 | 1670 | - | 220 | 4.2 | 2250/4500 | 45/63 | 71 | 2758.14
АС 412 | 1000 | 12 | 380 | 13.1 | 1350/2700 | 44/62 | 54 | 2698.08
АС 418 | 1670 | 18 | 380 | 19.7 | 2250/4500 | 45/63 | 86 | 3569.72
AG 4000 - завесы для проемов высотой до 4 м
AG4010A | 1000 | - | 220 | 3.2 | 2700 | 49/65 | 31 | 2260.0768
AG4015A | 1500 | - | 220 | 4.4 | 3800 | 48/66 | 42 | 2689.2054
AG4020A | 2000 | - | 220 | 6.4 | 5400 | 50/67 | 60 | 3485.79
AG4025A | 2500 | - | 220 | 7.5 | 6300 | 51/69 | 71 | 5068.2939
AGV 4000 - завесы для проемов шириной до 4 м
AGV4015A | 1500 | - | 220 | 4.4 | 3800 | 48/66 | 42 | 3314.85
AGV4015E | 1500 | 22.5 | 380 | 4.4 | 3600 | 48/66 | 53 | 4850.626
AGV4020A | 2000 | - | 220 | 6.4 | 5400 | 50/67 | 60 | 4187.26
AGV4020E | 2000 | 30 | 380 | 6.4 | 5200 | 50/67 | 76 | 6104.1586
AGV4025A | 2500 | - | 220 | 7.5 | 6300 | 51/69 | 71 | 5086.62
AGV4025E | 2500 | 36 | 380 | 7.5 | 6100 | 51/69 | 90 | 7657.449
AG 4500/5000 - завесы для проемов высотой до 5 м
AG4515A | 1500 | - | 220 | 5.6 | 2650/5300 | 48/67 | 72 | 6259.7607
AG4520A | 2000 | - | 220 | 8.4 | 3800/7600 | 50/69 | 104 | 7261.3224
AG4525A | 2500 | - | 220 | 11.2 | 10200 | 52/71 | 129 | 9201.8483
AG4525WL/WH | 2500 | 53 | 220 | 7.5 | 7000 | 51/70 | 160 | 12644.7167
AG5010A | 1000 | - | 220 | 5.2 | 2350/4700 | 48/67 | 60 | 5633.7846
AG5015A | 1500 | - | 220 | 8.1 | 3550/7100 | 50/69 | 84 | 6948.3344
AG5020A | 2000 | - | 220 | 10.6 | 4650/9300 | 51/70 | 129 | 8450.677
AG5025A | 2500 | - | 220 | 13.5 | 11600 | 52/71 | 141 | 11267.6161
AG5025WL/WH | 2500 | 60 | 220 | 9.9 | 8500 | 52/71 | 172 | 13395.8879
SF - завесы для вращающихся дверей шириной до 4 м. Эксклюзивный дизайн, корпус из нержавеющей стали
SF18E09 | 2200 | 0/6/9 | 380 | 2.52 | 1800 | 55 | 110 | 9506.7722
SF24E12 | 2200 | 0/8/12 | 380 | 3.36 | 2400 | 56 | 116 | 9912.4416
SF36E18 | 2200 | 0/12/18 | 380 | 4.48 | 3600 | 57 | 122 | 10229.9219
SF54E30 | 2200 | 0/20/30 | 380 | 6.72 | 5400 | 57 | 110 | 11570.3944
AGI - завесы для проемов высотой до 6 м
AGIH2A | 1200 | - | 380 | 2.4 | 7000 | 69 | 51 | 4573.03
AGIH3A | 1800 | - | 380 | 3.5 | 10500 | 71 | 75 | 6500.34
AGIH4A | 2400 | - | 380 | 4.7 | 14000 | 72 | 97 | 8094.24
AGIH5A | 3000 | - | 380 | 5.9 | 17500 | 73 | 120 | 10486.63
AGI - завесы для проемов шириной до 6 м
AGIV2A | 1200 | - | 380 | 2.4 | 7000 | 69 | 51 | 4757.83
AGIV3A | 1800 | - | 380 | 3.5 | 10500 | 71 | 75 | 6496.49
AGIV4A | 2400 | - | 380 | 4.7 | 14000 | 72 | 97 | 8153.53
AGIV5A | 3000 | - | 380 | 5.9 | 17500 | 73 | 120 | 10427.34
АС 500 - завесы без обогрева для проемов высотой до 5 м
АС 501 | 1030 | - | 380 | 1.8 | 7700 | 63 | 65 | 3130.4
АС 502 | 1550 | - | 380 | 2.7 | 5200 | 65 | 93 | 4382
АС 600 - завесы без обогрева для проемов высотой до 8 м
АС 601 | 3670 | 5.5 | 380 | 10.7 | 10800 | 66 | 274 | 5839.68
АС 601 X | опр. проектом (min. 3360) | - | 380 | 15 | 15500 | 74 | - | 6886.11
АС 602 | 4230 | 11 | 380 | 21.4 | 13400 | 83 | 353 | 9089.85
АС 602 X | опр. проектом (min. 3980) | - | 380 | 30 | 18000 | 86 | - | 10818.5918
АС 603 | 4790 | 15 | 380 | 29.5 | 14700 | 85 | 412 | 12073.6
ACC E- завесы с обогревом для проемов высотой до 2,5 м. * Эксклюзивный дизайн, корпус из нержавеющей стали
ACC 1000 E | 1000 | 0/6/9 | 220 | 2.2 | 950/1900 | 44/61 | 47 | 4674.67
ACC 1500 E ** | 1500 | 0/8/12 | 220 | 2.9 | 1350/2600 | 45/62 | 63 | 5414.7924
ACC 2000 E ** | 2000 | 0/12/18 | 220 | 4.3 | 1980/3800 | 47/64 | 95 | 7178.71
ACC 2500 E ** | 2500 | 0/12/18 | 220 | 5.1 | 2340/4500 | 48/65 | 110 | 8889.4915
ACC 3000 E ** | 3000 | 0/16/24 | 220 | 5.8 | 2660/5100 | 48/65 | 126 | 10441.4913
* возможно матовое покрытие (цену уточняйте у менеджера)
* * для вертикальной установки (цену уточняйте у менеджера)
AD 100 - завесы для проемов высотой до 1.5 м
AD 102 | 806 | 2 | 220 | 9.1 | 200/400 | 36/48 | 9 | 390.39
AD 103 | 806 | 3 | 220 | 13.4 | 200/400 | 36/48 | 9 | 419.65
AD 105 | 806 | 4.5 | 220 | 19.6 | 350/500 | 50 | 10 | 462
ADA - завесы без обогрева для проемов высотой до 2,5 м
ADA 090 H | 900 | - | 220 | 0.5 | 900/1120 | 59 | 11.4 | 518.21
ADA 120 H | 1200 | - | 220 | 0.5 | 1100/1700 | 59 | 10.8 | 621.39
ADAС - завесы без обогрева для проемов высотой до 2,5 м
ADAC090 | 900 | - | 220 | 0.5 | 1150 | 54 | 9.6 | 580.58
ADAC120 | 1200 | - | 220 | 0.55 | 1400 | 51 | 11.8 | 662.97
AD 200 - завесы для проемов высотой до 2.5 м
AD 210 A | 1020 | - | 220 | 0.5 | 900/1400 | 41/51 | 12 | 683.76
AD 210 C03 | 1020 | 3 | 220 | 13.5 | 900/1400 | 41/47 | 13 | 1057.21
AD 210 E03 | 1020 | 3 | 220/380 | 13.5 | 900/1400 | 41/51 | 13 | 974.05
AD 210 E06 | 1020 | 6 | 380 | 9.2 | 900/1400 | 41/51 | 14 | 1061.06
AD 210 E09 | 1020 | 9 | 380 | 13.5 | 900/1400 | 41/51 | 16 | 1141.91
AD 210 C05 | 1020 | 4.5 | 220 | 20.1 | 900/1400 | 41/47 | 13 | 1118.81
AD 215 A | 1530 |  | 220 | 0.6 | 1300/2100 | 43/53 | 16 | 994.84
AD 215 E05 | 1530 | 4.5 | 380 | 9.3 | 1300/2100 | 43/53 | 19 | 1346.73
AD 215 E09 | 1530 | 9 | 380 | 13.6 | 1300/2100 | 43/53 | 23 | 1450.68
AD 215 E14 | 1530 | 13.5 | 380 | 22.3 | 1300/2100 | 43/53 | 23 | 1533.84
AD 220 A | 1960 |  | 220 | 1 | 1800/2800 | 44/54 | 28 | 1325.94
AD 220 E12 | 1960 | 12 | 380 | 18.2 | 1800/2800 | 44/54 | 32 | 1874.95
AD 220 E18 | 1960 | 18 | 380 | 26.9 | 1800/2800 | 44/54 | 32 | 2072.07
AD 300, AD 400 - завесы для проемов высотой от 2.5 до 4 м
AD 310 A | 1025 |  | 220 | 1.4 | 1200/1900 | 46/57 | 22 | 1551.55
AD 310 E09 | 1025 | 9 | 380 | 13 | 1200/1900 | 46/57 | 25 | 2207.59
AD 315 A | 1565 |  | 220 | 1.8 | 1800/3200 | 47/60 | 32 | 2049.74
AD 315 E14 | 1565 | 13.5 | 380 | 19.5 | 1800/3200 | 47/60 | 37 | 2616.46
AD 320 A | 2028 |  | 220 | 2.4 | 2400/3800 | 50/61 | 42 | 2740.43
AD 320 E18 | 2028 | 18 | 380 | 26 | 2400/3800 | 50/61 | 49 | 3733.73
AD 410 A | 1025 | - | 220 | 1.6 | 1700/2500 | 48/63 | 24 | 1997.38
AD 410 E14 | 1025 | 13.5 | 380 | 19.5 | 1700/2750 | 48/63 | 28 | 2752.3215
AD 415 A | 1565 | - | 220 | 2.9 | 1800/4200 | 35/64 | 34 | 2560.25
AD 415 E20 | 1565 | 20 | 380 | 28.9 | 2500/4000 | 49/62 | 41 | 3542.5921
AD 420 A | 2028 |  | 220 | 4.2 | 2600/5000 | 50/65 | 44 | 3433.43
AD 420 E27 | 2028 | 27 | 380 | 39 | 2600/5000 | 50/65 | 54 | 4877.8767
AD Corinte II - завесы для проемов высотой / шириной до 3 м Эксклюзивный дизайн, корпус из нержавеющей стали
ADCH 17A | 1700 | - | 380 | 1.7 | 1400/3000 | 40/60 | 73 | 5154.38
ADCH 17E | 1700 | 15 | 380 | 10.8 | 1400/3000 | 40/60 | 85 | 6327.09
ADCH22A | 2200 | - | 380 | 2.3 | 1800/4000 | 42/61 | 95 | 7136.36
ADCH22E | 2200 | 20 | 380 | 14.4 | 1800/4000 | 42/61 | 110 | 8148.91
ADCV22A | 2200 | - | 380 | 2.3 | 1800/4000 | 42/61 | 95 | 7136.36
ADCV22E | 2200 | 20 | 380 | 14.4 | 1800/4000 | 42/61 | 110 | 8148.91
ADCV25A | 2450 | - | 380 | 2.7 | 2050/4500 | 43/63 | 108 | 7847.84
ADCV25E | 2450 | 22.5 | 380 | 16.2 | 2050/4500 | 43/63 | 125 | 9874.48
Завесы с подводом горячей воды
Thermozone AD 200 W - AD 400 W - завесы для проемов высотой от 2 до 4 м
AD 210 W | 1020 | 7,7/10 | 220 | 0.5 | 750/1200 | 38/49 | 15 | 1104.18
AD 215 W | 1530 | 11,7/15,5 | 220 | 0.6 | 1100/1800 | 40/51 | 21 | 1540.77
AD 220 W | 1960 | 15,4/20,1 | 220 | 1 | 1500/2400 | 41/52 | 31 | 2115.96
AD 310 W | 1025 | 20,7/28,2 | 220 | 1.2 | 1150/1800 | 44/57 | 28 | 2089.78
AD 315 W | 1565 | 32,2/47,8 | 220 | 1.7 | 1700/3000 | 46/59 | 40 | 2633.4
AD 320 W | 2028 | 43,7/59,9 | 220 | 2.4 | 2300/3600 | 47/60 | 54 | 3579.73
AD 410 W2 | 1025 | 19,2/25,2 | 220 | 1.9 | 1550/2450 | 50/63 | 30 | 2560.25
AD 410 W3 | 1025 | 22,8/33,1 | 220 | 1.9 | 1400/2300 | 53/62 | 32 | 2560.25
AD 415 W2 | 1565 | 25,2/43,3 | 220 | 2.6 | 1700/4100 | 40/64 | 42 | 3490.41
AD 415 W3 | 1565 | 30,8/55,9 | 220 | 2.6 | 1600/3800 | 39/63 | 45 | 3490.41
AD 420 W2 | 2028 | 37,2/55,5 | 220 | 4.2 | 2600/5000 | 55/65 | 56 | 4594.59
AD 420 W3 | 2028 | 38,6/61,9 | 220 | 4.2 | 2400/4800 | 55/65 | 60 | 4594.59
General Olefini
МОДЕЛЬ | МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА ПРОЁМА, м | МОЩН. кВт | ПИТАНИЕ, В-Гц-Фаз | ПОТОК, куб.м/час | ШУМ, дБ | РАЗМЕРЫ, ДхШхВ, мм | ВЕС, кг | ОПТ (у.е)
МИНИЗАВЕСЫ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ОБОГРЕВОМ
MINI 700 (4 kW) | 2,0 | 2/4 | 230-50-1 | 300 | 60/57 | 699x121x202 | 4 | 157.7812
MINI 800S (4,5 kW) | 2.3 | 4,5 | 230-50-1 | 1140/710 | 60/57 | 810х172+64х166 | 10 | 215.6344
MINI 800S IR (4,5 kW) | 2.3 | 4,5 | 230-50-1 | 1140/710 | 60/57 | 810х172+64х166 | 10 | 239.5938
ЗАВЕСЫ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ОБОГРЕВОМ для проемов высотой 2.3 метра
LEH 13 S IR | 2.3 | 6/9 | 400-50-3 | 1040/780 | 54/43 | 1105х172+64х274 | 21 | 409.0625
REH 13 S IR | 2.3 | 6/9 | 400-50-3 | 1040/780 | 54/43 | 1105х172+64х274 | 21 | 409.0625
KEH 16 F | 2.3 | 12/15 | 380-50-3 | 1600/1200 | 56/50 | 1609х172+64х274 | 30 | 788.0469
KEH 17 F | 2.3 | 12/15 | 380-50-3 | 1600/1200 | 56/50 | 1809х172+64х274 | 30 | 806.0938
KEH 18 F | 2.3 | 12/15/18 | 380-50-3 | 2050/1550 | 59/52 | 2009х172+64х274 | 37 | 848.2031
KEH 18 vert | 2.3 | 12/15 | 380-50-3 | 2050/1550 | 59/52 | 2009х172+64х274 | 37 | 854.2188
KEH 18 vert s/s | 2.3 | 12/15 | 380-50-3 | 2050/1550 | 59/52 | 2009х172+64х274 | 37 | 896.3281
ЗАВЕСЫ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ОБОГРЕВОМ для проемов высотой 2.5 метра
KEH 43 (6kW) | 2.5 | 6 | 380-50-3 | 1800/плавн. | 58 | 1066x230x190 | 10 | 282.7344
KEH 43 IR (6 kW) | 2.5 | 6 | 380-50-3 | 1800/плавн. | 58 | 1066x230x190 | 10 | 312.8125
KEH 44 (6kW) | 2.5 | 6 | 380-50-3 | 2400/плавн. | 58 | 1200x230x190 | 12 | 312.2109
KEH 44 (9kW) | 2.5 | 9 | 380-50-3 | 2400/плавн. | 58 | 1200x230x190 | 12 | 312.2109
KEH 44 IR (6kW) | 2.5 | 6 | 380-50-3 | 2400/плавн. | 58 | 1200x230x190 | 12 | 336.875
KEH 44 IR (9kW) | 2.5 | 9 | 380-50-3 | 2400/плавн. | 58 | 1200x230x190 | 12 | 342.8906
KEH 46 (9kW) | 2.5 | 9 | 380-50-3 | 3221 / 2840 | 58 | 1650x230x190 | 14 | 403.0469
KEH 46 IR (9kW) | 2.5 | 9 | 380-50-3 | 3221 / 2840 | 58 | 1650x230x190 | 14 | 427.1094
KEH 46 IR (12 kW) | [7 empty] | 445.1563
ЗАВЕСЫ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ОБОГРЕВОМ для проемов высотой 3.5 метра
LEH 33 F (6kW) | 3,5 | 3/6 | 380-50-3 | 3000 / 2500 | 62/60 | 1157x205+64x277 | 28 | 643.6719
LEH 33 F vert (9 kW) | 3,5 | 6/9 | 380-50-3 | 3000 / 2500 | 62/60 | 1157x205+64x277 | 28 | 661.7188
REH 33 F vert (9 kW) | 3,5 | 6/9 | 380-50-3 | 3000 / 2500 | 62/60 | 1157x205+64x277 | 28 | 691.7969
LEH 33 F vert (12 kW) | 3,5 | 12 | 380-50-3 | 3000 / 2500 | 62/60 | 1157x205+64x277 | 28 | 697.8125
REH 33 F vert (12 kW) | 3,5 | 12 | 380-50-3 | 3000 / 2500 | 62/60 | 1157x205+64x277 | 28 | 697.8125
KEH 36 F (15 kW) | 3,5 | 12 | 380-50-3 | 3630 / 3024 | 65/62 | 1651x205+64x277 | 37 | 812.1094
KEH 36 F vert (15 kW) | 3,5 | 15 | 380-50-3 | 3630 / 3024 | 65/62 | 1651x205+64x277 | 37 | 824.1406
KEH 37 F(15 kW) | 3,5 | 15 | 380-50-3 | 3630/3024 | 65/62 | 1852х205+64х277 | 39 | 848.2031
KEH 37 F vert (15 kW) | 3,5 | 15 | 380-50-3 | 3630/3024 | 65/62 | 1852х205+64х277 | 39 | 878.2813
KEH 37 F vert (18 kW) | 3,5 | 15/18 | 380-50-3 | 3630/3024 | 65/62 | 1852х205+64х277 | 39 | 896.3281
KEH 38 F (15 kW) | 3,5 | 15/18 | 380-50-3 | 5940 / 4950 | 66/62 | 2053x205+64x277 | 41 | 908.3594
KEH 38 F vert (15 kW) | 3,5 | 15/18 | 380-50-3 | 5940 / 4950 | 66/62 | 2053x205+64x277 | 41 | 938.4375
KEH 38 F vert s/s (18 kW) | 3,5 | 15/18 | 380-50-3 | 5940 / 4950 | 66/62 | 2053x205+64x277 | 41 | 1016.6406
ЗАВЕСЫ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ОБОГРЕВОМ для больших проемов высотой до 5.0 метров
KEH 26 F(18 kW) | 5 | 15/18 | 380-50-3 | 5820 / 4920 | 67/64 | 1656x227+64x306 | 45 | 992.5781
KEH 26 F vert (18 kW) | 5 | 15/18 | 380-50-3 | 5820 / 4920 | 67/64 | 1656x227+64x306 | 45 | 1028.6719
KEH 28 F(18 kW) | 5 | 18 | 380-50-3 | 7385 / 6250 | 67/64 | 2096x227+64x306 | 51 | 1191.0938
KEH 28 F vert (18 kW) | 5 | 18 | 380-50-3 | 7385 / 6250 | 67/64 | 2096x227+64x306 | 51 | 1233.2031
ЗАВЕСЫ С ВОДЯНЫМ НАГРЕВОМ для проёмов высотой 2.3 метра
KWH-16 F | 2.3 | 11.5 | 380-50-3 | 7385 / 6250 | 67/64 | 2096x227+64x306 | 51 | 836.1719
KWH-17 F | 2.3 | 13.5 | 380-50-3 | 7385 / 6250 | 67/64 | 2096x227+64x306 | 51 | 872.2656
KWH-18 F | 2.3 | 15.6 | 380-50-3 | 7385 / 6250 | 67/64 | 2096x227+64x306 | 51 | 956.4844
KWH-18 F vert | 2.3 | 15.6 | 380-50-3 | 7385 / 6250 | 67/64 | 2096x227+64x306 | 51 | 986.5625
ЗАВЕСЫ С ВОДЯНЫМ НАГРЕВОМ для проёмов высотой 3.5 метра
KWH-36 F | 3.5 | 19.2 | 380-50-3 | 7385 / 6250 | 67/64 | 2096x227+64x306 | 51 | 926.4063
KWH-37 F | 3.5 | 22.6 | 380-50-3 | 7385 / 6250 | 67/64 | 2096x227+64x306 | 51 | 974.5313
KWH-38 F | 3.5 | 26.0 | 380-50-3 | 7385 / 6250 | 67/64 | 2096x227+64x306 | 51 | 1016.6406
KWH-38 F vert | 3.5 | 26.0 | 380-50-3 | 7385 / 6250 | 67/64 | 2096x227+64x306 | 51 | 1034.6875
KWH-38 F vert s/s | 3.5 | 26.0 | 380-50-3 | 7385 / 6250 | 67/64 | 2096x227+64x306 | 51 | 1136.9531
KWH-38 F vert s/s | 3.5 | 26.0 | 380-50-3 | 7385 / 6250 | 67/64 | 2096x227+64x306 | 51 | 1136.9531
ЗАВЕСЫ С ВОДЯНЫМ НАГРЕВОМ для больших проёмов высотой до 5 метров
KWH-26 F | 5 | 23.4 | 380-50-3 | 7385 / 6250 | 67/64 | 2096x227+64x306 | 51 | 1046.7188
KWH-26 F vert | 5 | 23.4 | 380-50-3 | 7385 / 6250 | 67/64 | 2096x227+64x306 | 51 | 1088.8281
KWH-28 F | 5 | 32.2 | 380-50-3 | 7385 / 6250 | 67/64 | 2096x227+64x306 | 51 | 1106.875
KWH-28 F vert | 5 | 32.2 | 380-50-3 | 7385 / 6250 | 67/64 | 2096x227+64x306 | 51 | 1206.1328
Тепломаш
Наименование | Параметры питающей сети, В/Гц | Режимы мощности, кВт | Расход воздуха, м3/час | Эффективная длина струи, м | Звуковое давление, Дб | Габаритные размеры, мм | Вес, кг | Розница, руб
Завесы с электрическим источником тепла
серия 100Е
КЭВ-2П112Е | 220/50 | 2 | 250 | 1.5 | 46 | 125x165x700 | 6 | 3423.75
КЭВ-2,5П112Е | 220/50 | 2.5 | 250 | 1.5 | 46 | 125x165x700 | 6 | 3630
КЭВ-3П115Е | 220/50 | */1,5/3 | 500 | 1.5 | 50 | 190x200x770 | 10 | 5172.75
КЭВ-4П115Е | 220 (380)/50 | */4,2 | 500;570;650 | 2.2 | 51 | 190x200x770 | 11.5 | 6558.75
КЭВ-5П115Е | 220 (380)/50 | */5,1 | 500;570;650 | 2.2 | 51 | 190x200x770 | 12 | 6641.25
серия 100Е_2
КЭВ-4П114Е | 220/50 | 2,2/4 | 450 | 2.2 | 45 | 190x225x785 | 10 | 6435
КЭВ-5П114Е | 220/50 | 2,2/4/5 | 450 | 2.2 | 45 | 190x225x785 | 10 | 6517.5
серия 200Е
КЭВ-6П221E | 220(380)/50 | */4/6(*/3/6) | 800;950;1100 | 2.5 | 52 | 210x;240x;1000 | 17 | 9611.25
КЭВ-9П201Е | 380/50 | */4,5/9 | 800;950;1100 | 2.5 | 52 | 210x;240x;1000 | 17 | 10188.75
КЭВ-6П222Е | 220(380)/50 | */4/6(*/3/6) | 1100;1350;1600 | 2.5 | 53 | 210x;240x;1500 | 25 | 13653.75
КЭВ-9П202Е | 380/50 | */4,5/9 | 1100;1350;1600 | 2.5 | 53 | 210x;240x;1500 | 25 | 13777.5
КЭВ-12П202Е | 380/50 | */6/12 | 1100;1350;1600 | 2.5 | 53 | 210x;240x;1500 | 25 | 14190
серия 300Е
КЭВ-6П323E | 220(380)/50 | */4/6 (*/3/6) | 1200;1350;1500 | 3.5 | 53 | 270x;310x;1017 | 23.5 | 12746.25
КЭВ-9П301Е | 380/50 | */4,5/9 | 1200;1350;1500 | 3.5 | 53 | 270x;310x;1500 | 23.5 | 17242.5
КЭВ-11П302Е | 380/50 | */6/12 | 1300;1450;1600 | 3.5 | 54 | 270x;310x;1380 | 25.5 | 16458.75
КЭВ-9П303Е | 380/50 | */4,5/9 | 1600;1900;2200 | 3.5 | 54 | 270x;310x;1017 | 33 | 13241.25
КЭВ-12П301Е | 380/50 | */6/12 | 1600;1900;2200 | 3.5 | 54 | 270x;310x;1500 | 33 | 17943.75
КЭВ-15П301Е | 380/50 | */7,5/15 | 1600;1900;2200 | 3.5 | 54 | 270x;310x;1500 | 33 | 19140
КЭВ-12П304Е | 380/50 | */6/12 | 2400;2700;3000 | 3.5 | 56 | 270x;310x;1962 | 44.5 | 20996.25
КЭВ-12П303Е | 380/50 | */6/12 | 2400;2700;3000 | 3.5 | 56 | 270x;310x;1017 | 44.5 | 13777.5
КЭВ-18П304Е | 380/50 | */9/18 | 2400;2700;3000 | 3.5 | 56 | 270x;310x;1962 | 44.5 | 22027.5
КЭВ-24П304Е | 380/50 | */12/24 | 2600;2900;3200 | 3.5 | 57 | 270x;310x;1962 | 48 | 23966.25
серия 300Е потолочная
КЭВ-6П305 (315)Е | 220/50 | */4/6 | 1200;1350;1500 | 3.5 | 52 | 420x320x1025 | 35 | 14231.25
КЭВ-9П305Е | 380/50 | */4,5/9 | 1200;1350;1500 | 3.5 | 52 | 420x320x1025 | 35 | 15056.25
КЭВ-12П306Е | 380/50 | */6/12 | 2400;2700;3000 | 3.5 | 55 | 420x320x1970 | 68 | 23842.5
КЭВ-18П306Е | 380/50 | */9/18 | 2400;2700;3000 | 3.5 | 55 | 420x320x1970 | 68 | 24585
серия 400Е
КЭВ-9П403Е | 380/50 | */4,5/9 | 1300;2000;2600 | 4.5 | 62 | 272x380x1030 | 35 | 14726.25
КЭВ-12П403Е | 380/50 | */6/12 | 1300;2000;2600 | 4.5 | 62 | 272x380x1030 | 35 | 15345
КЭВ-18П403Е | 380/50 | */9/18 | 1300;2000;2600 | 4.5 | 62 | 272x380x1030 | 35 | 16046.25
КЭВ-12П404Е | 380/50 | */6/12 | 1800;3000;3700 | 4.5 | 64 | 272x380x1500 | 42 | 19222.5
КЭВ-18П404Е | 380/50 | */9/18 | 1800;3000;3700 | 4.5 | 64 | 272x380x1500 | 42 | 21161.25
КЭВ-24П404Е | 380/50 | */12/24 | 1800;3000;3700 | 4.5 | 64 | 272x380x1500 | 42 | 24420
КЭВ-18П402Е | 380/50 | */9/18 | 2600;4000;5200 | 4.5 | 65 | 272x380x2020 | 57 | 24461.25
КЭВ-24П402Е | 380/50 | */12/24 | 2600;4000;5200 | 4.5 | 65 | 272x380x2020 | 57 | 25492.5
КЭВ-36П402Е | 380/50 | */18/36 | 2600;4000;5200 | 4.5 | 65 | 272x380x2020 | 57 | 26565
КЭВ-9П407Е (с фильтром) | 380/50 | */4,5/9 | 1300;2000;2600 | 4.5 | 62 | 272x380x1030 | 35 | 19057.5
КЭВ-12П407Е (с фильтром) | 380/50 | */6/12 | 1300;2000;2600 | 4.5 | 62 | 272x380x1030 | 35 | 19511.25
КЭВ-18П407Е (с фильтром) | 380/51 | */9/18 | 1300;2000;2600 | 4.5 | 62 | 272x380x1030 | 35 | 19965
КЭВ-12П408Е (с фильтром) | 380/52 | */6/12 | 1800;3000;3700 | 4.5 | 64 | 272x380x1500 | 42 | 26317.5
КЭВ-18П408Е (с фильтром) | 380/53 | */9/18 | 1800;3000;3700 | 4.5 | 64 | 272x380x1500 | 42 | 27225
КЭВ-24П408Е (с фильтром) | 380/54 | */12/24 | 1800;3000;3700 | 4.5 | 64 | 272x380x1500 | 42 | 29411.25
КЭВ-18П409Е (с фильтром) | 380/55 | */9/18 | 2600;4000;5200 | 4.5 | 65 | 272x380x2020 | 57 | 29947.5
КЭВ-24П409Е (с фильтром) | 380/56 | */12/24 | 2600;4000;5200 | 4.5 | 65 | 272x380x2020 | 57 | 31308.75
КЭВ-36П409Е (с фильтром) | 380/57 | */18/36 | 2600;4000;5200 | 4.5 | 65 | 272x380x2020 | 57 | 32546.25
серия 400Е ДЛЯ АВТОМОЕК
КЭВ-12П405Е | 380/50 | */6/12 | 1900;2900;3700 | 5 | 62 | 515x555x1500 | 60 | 38115
КЭВ-18П405Е | 380/50 | */9/18 | 1900;2900;3700 | 5 | 62 | 506x555x1500 | 60 | 38527.5
КЭВ-24П405Е | 380/50 | */12/24 | 1900;2900;3700 | 5 | 62 | 515x555x1500 | 60 | 38981.25
КЭВ-12П406Е | 380/50 | */6/12 | 2600;4100;5200 | 5 | 64 | 515x555x2025 | 76 | 51067.5
КЭВ-24П406Е | 380/50 | */12/24 | 2600;4100;5200 | 5 | 64 | 515x555x2025 | 76 | 52800
КЭВ-36П406Е | 380/50 | */18/36 | 2600;4100;5200 | 5 | 64 | 515x555x2025 | 76 | 53707.5
КЭВ-12П405Е (нержав.ст) | 380/50 | */6/12 | 1900;2900;3700 | 5 | 62 | 515x555x1500 | 60 | 45045
КЭВ-18П405Е (нержав.ст) | 380/50 | */9/18 | 1900;2900;3700 | 5 | 62 | 506x555x1500 | 60 | 45457.5
КЭВ-24П405Е (нержав.ст) | 380/50 | */12/24 | 1900;2900;3700 | 5 | 62 | 515x555x1500 | 60 | 45911.25
КЭВ-12П406Е (нержав.ст) | 380/50 | */6/12 | 2600;4100;5200 | 5 | 64 | 515x555x2025 | 76 | 60142.5
КЭВ-24П406Е (нержав.ст) | 380/50 | */12/24 | 2600;4100;5200 | 5 | 64 | 515x555x2025 | 76 | 62370
КЭВ-36П406Е (нержав.ст) | 380/50 | */18/36 | 2600;4100;5200 | 5 | 64 | 515x555x2025 | 76 | 63195
серия 600Е
КЭВ-12П601Е | 380/50 | */6/12 | 2000;2300;2600 | 3 | 52 | 685x370x1110 | 54 | 28792.5
КЭВ-18П601Е | 380/50 | */9/18 | 2000;2300;2600 | 3 | 52 | 685x370x1110 | 54 | 29658.75
КЭВ-24П601Е | 380/50 | */12/24 | 2600;2900;3200 | 3.5 | 53 | 685x370x1110 | 57.5 | 30525
КЭВ-24П603Е | 380/50 | */12/24 | 4000;4600;5200 | 3 | 55 | 685x370x2050 | 116 | 41250
КЭВ-36П603Е | 380/50 | */18/36 | 4000;4600;5200 | 3 | 55 | 685x370x2050 | 116 | 42487.5
КЭВ-48П603Е | 380/50 | */24/48 | 5200;5800;6400 | 3.5 | 56 | 685x370x2050 | 116 | 46447.5
КЭВ-12П604Е | 380/50 | */6/12 | 2000;2300;2600 | 3 | 52 | h = 2012; ø = 460 | 71 | 33660
КЭВ-18П604Е | 380/50 | */9/18 | 2000;2300;2600 | 3 | 52 | h = 2012; ø = 461 | 71 | 34938.75
КЭВ-24П604Е | 380/50 | */12/24 | 2600;2900;3200 | 3.5 | 53 | h = 2012; ø = 462 | 74.5 | 36300
КЭВ-24П605Е | 380/50 | */12/24 | 4000;4600;5200 | 3.5 | 55 | 920x380x2050 | 116 | 43312.5
КЭВ-36П605Е | 380/50 | */18/36 | 4000;4600;5200 | 3.5 | 55 | 920x380x2050 | 116 | 44550
КЭВ-48П605Е | 380/50 | */24/48 | 4800;5400;6000 | 3.5 | 56 | 920x380x2050 | 116 | 48757.5
КЭВ-12П601Е (нержав.ст) | 380/50 | */6/12 | 2000;2300;2600 | 3 | 52 | 685x370x1110 | 54 | 34485
КЭВ-18П601Е (нержав.ст) | 380/50 | */9/18 | 2000;2300;2600 | 3 | 52 | 685x370x1110 | 54 | 35103.75
КЭВ-24П601Е (нержав.ст) | 380/50 | */12/24 | 2600;2900;3200 | 3.5 | 53 | 685x370x1110 | 57.5 | 51480
КЭВ-24П603Е (нержав.ст) | 380/50 | */12/24 | 4000;4600;5200 | 3 | 55 | 685x370x2050 | 116 | 51562.5
КЭВ-36П603Е (нержав.ст) | 380/50 | */18/36 | 4000;4600;5200 | 3 | 55 | 685x370x2050 | 116 | 53171.25
КЭВ-48П603Е (нержав.ст) | 380/50 | */24/48 | 5200;5800;6400 | 3.5 | 56 | 685x370x2050 | 116 | 58162.5
КЭВ-12П604Е (нержав.ст) | 380/50 | */6/12 | 2000;2300;2600 | 3 | 52 | h = 2012; ø = 460 | 71 | 40383.75
КЭВ-18П604Е (нержав.ст) | 380/50 | */9/18 | 2000;2300;2600 | 3 | 52 | h = 2012; ø = 461 | 71 | 41926.5
КЭВ-24П604Е (нержав.ст) | 380/50 | */12/24 | 2600;2900;3200 | 3.5 | 53 | h = 2012; ø = 462 | 74.5 | 43560
КЭВ-24П605Е (нержав.ст) | 380/50 | */12/24 | 4000;4600;5200 | 3.5 | 55 | 920x380x2050 | 116 | 51892.5
КЭВ-36П605Е (нержав.ст) | 380/50 | */18/36 | 4000;4600;5200 | 3.5 | 55 | 920x380x2050 | 116 | 53460
КЭВ-48П605Е (нержав.ст) | 380/50 | */24/48 | 4800;5400;6000 | 3.5 | 56 | 920x380x2050 | 116 | 58410
Завесы с водяным источником тепла
серия 200W
КЭВ-20П211W (217) W | 220/50 | 2-8 | 700/850/1000 | 2.5 | 50 | 210x260x1000 | 16 | 13488.75
КЭВ-29П212W (218) W | 220/50 | 5,6-15,2 | 1000/1250/1500 | 2.5 | 51 | 210x260x1500 | 22 | 17201.25
серия 300W
КЭВ-28П313W | 220/50 | 3,1-11,5 | 1100;1250;1400 | 3 | 52 | 310x310x1017 | 24.5 | 18108.75
КЭВ-42П311W | 220/50 | 9-22,5 | 1500;1800;2100 | 3 | 53 | 310x310x1500 | 35 | 23306.25
КЭВ-60П314W | 220/50 | 12,2-32,8 | 2200;2500;2800 | 3 | 55 | 310x310x1962 | 47 | 28916.25
серия 300W потолочная
КЭВ-28П315W | 220/50 | 3,1-11,5 | 1100/1250/1400 | 3 | 51 | 320x420x1025 | 36 | 21408.75
КЭВ-60П316W | 220/50 | 12,2-32,8 | 2200/2500/2800 | 3 | 54 | 320x420x1970 | 69 | 31350
серия 400W
КЭВ-44П413W | 220/50 | 4,9-19,4 | 1300/2000/2500 | 4.5 | 62 | 272x380x1030 | 35 | 20336.25
КЭВ-70П414W | 220/50 | 32,2-36 | 1800/3000/3600 | 4.5 | 64 | 272x380x1500 | 43 | 25575
КЭВ-98П412W | 220/50 | 21,4-57,2 | 2600/4000/5000 | 4.5 | 65 | 272x380x2020 | 57 | 32010
КЭВ-44П417W (с фильтром) | 220/50 | 4,9-19,4 | 1300/2000/2500 | 4.5 | 62 | 272x380x1030 | 35 | 24956.25
КЭВ-70П418W (с фильтром) | 220/50 | 32,2-36 | 1800/3000/3600 | 4.5 | 64 | 272x380x1500 | 43 | 30855
КЭВ-98П419W (с фильтром) | 220/50 | 21,4-57,2 | 2600/4000/5000 | 4.5 | 65 | 272x380x2020 | 57 | 39105
серия 400W ДЛЯ АВТОМОЕК
КЭВ-75П405W | 380/50 | [6 empty] | 41580
КЭВ-100П406W | 380/50 | [6 empty] | 55027.5
КЭВ-75П405W (нержав.ст) | 380/50 | [6 empty] | 46777.5
КЭВ-100П406W (нержав.ст) | 380/50 | [6 empty] | 61462.5
серия 500W
КЭВ-140П511W | 220/50 | 30,6-84,5 | 3200/4800/6400 | 6 | 65 | 569x786x1500 | 110 | 47520
КЭВ-200П512W | 220/50 | 49,2-133 | 4800/7200/9600 | 6 | 67 | 569x786x2000 | 144 | 64515
КЭВ-125П515W | [5 empty] | 569x786x1522 |  | 39600
КЭВ-175П516W | [5 empty] | 569x786x2026 |  | 49912.5
серия 600W
КЭВ-50П611W (эллипс) | 220/50 | 6-22 | 1200/1800/2500 | 3 | 50 | 677x376x1110 | 54 | 35640
КЭВ-110П613W (эллипс) | 220/50 | 22,4-60,4 | 2500/3700/4900 | 3 | 53 | 677x376x2050 | 116 | 54120
КЭВ-110П615W (линза) | 220/50 | 22,4-60,4 | 2500/3700/4900 | 3 | 51 | 920x380x2050 | 116 | 56760
КЭВ-52П614W (колонна) | 220/50 | 11-28,7 | 1200/1800/2400 | 2.5 | 50 | h = 2012, ø = 460 | 71 | 43560
КЭВ-50П611W (эллипс) нержавейка | 220/50 | 6-22 | 1200/1800/2500 | 3 | 50 | 677x376x1110 | 54 | 42240
КЭВ-110П613W (эллипс)нерж | 220/50 | 22,4-60,4 | 2500/3700/4900 | 3 | 53 | 677x376x2050 | 116 | 64350
КЭВ-110П615W (линза)нерж | 220/50 | 22,4-60,4 | 2500/3700/4900 | 3 | 51 | 920x380x2050 | 116 | 67650
КЭВ-52П614W (колонна)нерж | 220/50 | 11-28,7 | 1200/1800/2400 | 2.5 | 50 | h = 2012, ø = 460 | 71 | 52222.5
серия 700W
КЭВ-170П701W | 380/50 | 33-89,5 | 4900/6300/9800 | 7 | 65 | 700x640x1500 | 85 | 48427.5
КЭВ-230П702W | 380/50 | 50,8-135 | 6700/8700/13500 | 7 | 67 | 700x640x2000 | 120 | 63690
Завесы без источника тепла
КЭВ- П211А | 220/50 | - | 800;950;1100 | 2.5 | 50 | 210x240x1000 | 14 | 9198.75
КЭВ- П212А | 220/50 | - | 1100;1350;1600 | 2.5 | 53 | 210x240x1500 | 16 | 12086.25
КЭВ- П311А | 220/50 | - | 1600;1900;2200 | 3.5 | 54 | 270x310x1500 | 29 | 16046.25
КЭВ- П313А | 220/50 | - | 1200;1350;1500 | 3.5 | 53 | 270x310x1017 | 26 | 12127.5
КЭВ- П314А | 220/50 | - | 2400;2700;3000 | 3.5 | 56 | 270x310x1962 | 50 | 17778.75
КЭВ- П405A | 380/50 |  | 2000;3000;3800 | 5 | 60 | 506х555х1500 | 54 | 33907.5
КЭВ- П413А | 220/50 | - | 1500;2300;2900 | 5 | 62 | 272x380x1030 | 30 | 12210
КЭВ- П406А | 380/50 |  | 2700;4100;5500 | 5 | 62 | 506х555х2025 | 70 | 47025
КЭВ- П405A нержавейка | 380/50 |  | 2000;3000;3800 | 5 | 60 | 272x380x1030 | 54 | 40012.5
КЭВ- П406A нержавейка | 380/50 |  | 2700;4100;5500 | 5 | 62 | 506х555х2025 | 70 | 55440
КЭВ- П414А | 220/50 | - | 2100;3500;4200 | 5 | 64 | 272x380x1500 | 36 | 15180
КЭВ- П412А | 220/50 | - | 3000;4600;5800 | 5 | 65 | 272x380x2020 | 50 | 18892.5
КЭВ- П515А | [7 empty] | 32010
КЭВ- П516А | [7 empty] | 40920
КЭВ- П611А | [7 empty] | 26977.5
КЭВ- П613А | [7 empty] | 38403.75
КЭВ- П614А | [7 empty] | 31432.5
КЭВ- П615А | [7 empty] | 39187.5
КЭВ- П611Анержавейка | [7 empty] | 29865
КЭВ- П613А нержавейка | [7 empty] | 42652.5
КЭВ- П614А нержавейка | [7 empty] | 34938.75
КЭВ- П615А нержавейка | [7 empty] | 43560
КЭВ- П701А | 380/50 | - | 5200;6700;10450 | 7 | 65 | 700x640x1500 | 72 | 36300
КЭВ- П702А | 380/50 | - | 7500;9700;15000 | 7 | 67 | 700x640x2000 | 103 | 50985
Тропик
Модель | Мощность, кВт | Длина, мм | Напряжение питания, В | Производительность, м.куб/час | Рекомендуемая высота установки, м | Дилерская цена, руб.
Тепловые завесы серии К (клавишные переключатели режимов на корпусе)
К-2 | 1,25/2,5 | 392 | 220 | 130 | До 2,0 | 2316.6
К-3 | 1,5/3,0 | 452 | 220 | 150 | До 2,0 | 2772
К-5 | 2,5/5,0 | 713 | 220 | 250 | До 2,0 | 3722.4
К-6 | 3,0/6,0 | 833 | 220 | 300 | До 2,0 | 4118.4
Тепловые завесы серии А (клавишные переключатели режимов на корпусе)
А-3 | 1,5/3 | 600 | 220 | 280 | До 2,2 | 3168
А-5 | 2,5/5 | 800 | 220 | 510 | До 2,2 | 4811.4
А-6 | 3/6 | 950 | 220 | 560 | До 2,2 | 5247
А-9 | 4,5/9 | 1360 | 380 | 840 | До 2,2 | 7920
Тепловые завесы серии М (электронный пульт управления с терморегулятором)
М-3 | 1,5/3 | 600 | 220 | 300 | До 2,3 | 4395.6
М-6 | 3/6 | 1060 | 380/220 | 600 | До 2,3 | 6870.6
М-9 | 4,5/9 | 1510 | 380 | 900 | До 2,3 | 9860.4
Тепловые завесы серии Т (выносной пульт управления)
Т-105 | 3/4,5 | 800 | 220/380 | 700 | До 2,6 | 7999.2
Т-106 | 4/6 | 1000 | 220/380 | 850 | До 2,6 | 8434.8
Т-109 | 6/9 | 1560 | 380 | 1400 | До 2,6 | 15345
Т-112 | 8/12 | 1935 | 380 | 1700 | До 2,6 | 15840
Т-206Е | 4/6 | 1000 | 380 | 1200 | До 3,2 | 8910
Т-212Е | 8/12 | 1980 | 380 | 2400 | До 3,2 | 16830
Т-309Е | 4,5/9 | 1000 | 380 | 1650 | До 3,6 | 10593
Т-318Е | 9/18 | 2000 | 380 | 3300 | До 3,6 | 20097
Тепловые завесы серии Х (выносной роторный пульт управления)
Х-410Е | 6/10,5 | 1040 | 380 | 2300 | До 4,3 | 11088
Х-421Е | 12/21 | 2080 | 380 | 4600 | До 4,3 | 21186
Х-512Е | 6/12 | 1000 | 380 | 3200 | До 5,0 | 14553
Х-524Е | 12/24 | 2000 | 380 | 6400 | До 5,0 | 25047
Х-618Е | 12/18 | 1180 | 380 | 4250 | До 6,0 | 18117
Х-636Е | 24/36 | 2360 | 380 | 8500 | До 6,0 | 34056
Тепловые завесы серии X (на горячей воде)
X-315W | 15 | 1040 | 220 | 1700 | До 3,6 | 12474
X-330W | 30 | 2080 | 220 | 3400 | До 3,6 | 23463
X-416W | 16 | 1000 | 220 | 2300 | До 4,3 | 16533
X-432W | 32 | 2000 | 220 | 4600 | До 4,3 | 30987
X-520W | 20 | 1180 | 220 | 3300 | До 5,0 | 19008
X-540W | 40 | 2360 | 220 | 6600 | До 5,0 | 35838
Тепловые завесы серии T (на горячей воде)
T-212W | 12 | 1011 | 220 | 1200 | До 3,2 | 12018.6
Т-224W | 24 | 2011 | 220 | 2400 | До 3,2 | 22572
Воздушные завесы без нагрева (входит пульт управления)
Т-2001 | 8 | 1000 | 220 | 1200 | До 3,2 | 8019
Т-2002 | 8 | 1980 | 220 | 2400 | До 3,2 | 14652
Т-3001 | 9 | 1000 | 220 | 1650 | До 3,6 | 9207
Т-3002 | 9 | 2000 | 220 | 3300 | До 3,6 | 16533
Х-4001 | 13 | 1040 | 220 | 2300 | До 4,3 | 9603
Х-4002 | 13 | 2080 | 220 | 4600 | До 4,3 | 17523
Х-5001 | 16 | 1000 | 220 | 3200 | До 5,0 | 12771
Х-5002 | 16 | 2000 | 220 | 6400 | До 5,0 | 21087
Х-6001 | 18 | 1180 | 220 | 4250 | До 6,0 | 15246
Х-6002 | 18 | 2360 | 220 | 8500 | До 6,0 | 28512
* Все завесы могут быть выполнены из нержавеющей стали, цену уточняйте отдельно.
NEOCLIMA
МОДЕЛЬ | Мощность ступеней, кВт | Высота монтажа, м | Произ.по воздуху, м3/ч | Напр., В | Масса, кг | Габаритные размеры, мм | ОПТ (РУБ)
ТЗС-306 | 1,5/3,0 | 2,5 | 380 | 220 | 6 | 580х172х172 | 3509
ТЗС-508 | 2,5/5,0 | 2,5 | 470 | 220 | 9 | 800х172х172 | 5379
ТЗС-610 | 3,0/6,0 | 2,5 | 760 | 220 | 17 | 1085х172х172 | 7139
ТЗС-915 | 4,5/9,0 | 2,5 | 1140 | 380 | 17 | 1570х172х172 | 10769
ТЗТ-308 | 1,5/3,0 | 2,0 | 460 | 220 | 8,5 | 795х195х115 | 5159
ТЗТ-508 | 4,5 | 2,2 | 650 | 220 | 12 | 800х200х205 | 8459
ТЗТ-610 | 4,0/6,0 | 2,5 | 1100 | 380 | 17 | 1000х230х215 | 9669
ТЗТ-910 | 6,0/9,0 | 2,5 | 1100 | 380 | 17 | 1000х230х215 | 10219
ТЗТ-615 | 4,0/6,0 | 2,5 | 1600 | 380 | 28 | 1500х230х215 | 14509
ТЗТ-915 | 6,0/9,0 | 2,5 | 1600 | 380 | 28 | 1500х230х215 | 14949
NEOCLIMA Тепловые завесы ТЭН / высокая надежность/ высокая производительность / ДЛЯ СКЛАДОВ И ТОРГОВЫХ ЦЕНТРОВ
ТЗТ-1220 | 8,0/12,0 | 4,0 | 3000 | 380 | 44,5 | 1980х280х265 | 13082.3
ТЗТ-1820 | 12,0/18,0 | 4,0 | 3000 | 380 | 44,5 | 1980х280х265 | 13159.3
ТЗТ-2420 | 18,0/24,0 | 4,0 | 3000 | 10,5 | 380 | 1980х280х265 | 13544.3
Ballu
Модель | Мощность, кВт | Производит-ть, м3/ч | Высота установки, м | Сеть, В | Вес, кг | Габариты ШхВхГ, мм | Дилер, USD
Серия S, со стич-элементами
BHC-3.000SB | 0 / 1,5 / 3 | 300 | до 2,5 | 220 | 5 | 580х190х135 | 88.55
BHC-5.000SB | 0 / 2,5 / 5 | 400 |  |  | 8 | 800х190х135 | 138.6
BHC-6.000SR | 0 / 3 / 6 | 600 |  |  | 10 | 1085х190х135 | 184.8
BHC-9.000SR | 0 / 4,5 / 9 | 900 |  | 380 | 15 | 1580х190х135 | 281.82
Серия T, с ТЭНами
BHC-3.000TR | 0 / 1,5 / 3 | 600 | до 2,5 | 220 | 9 | 820х210х135 | 138.6
BHC-6.000TR | 0 / 4 / 6 | 1500 | до 3,5 | 380 | 17 | 1050х245х220 | 288.75
BHC-9.000TR | 0 / 6 / 9 | 1600 | до 2,5 |  | 28 | 1500х215х200 | 411.95
BHC-12.000TR | 0 / 9 / 12 | 3000 | до 3,5 |  | 45 | 1950х245х220 | 492.8
BHC-18.000TR | 0 / 9 / 18 | [5 empty] | 577.5
BHC-24.000TR | 0 / 12 / 24 | [5 empty] | 612.15
Серия T500, с ТЭНами, высоконапорные
BHC-12.500TR | 0 / 8 / 12 | 1800 / 2500 | до 4,5 | 380 | 30 | 1080х280х320 | 423.5
BHC-18.500TR | 0 / 9 / 18 | 2700 / 3800 |  |  | 36 | 1510х280х290 | 642.95
BHC-24.500TR | 0 / 12 / 24 | 3500 / 5000 |  |  | 58 | 1970х280х320 | 735.35
BHC-36.500TR | 0 / 18 / 36 |  |  |  | 62 |  | 762.3
Все модели, кроме BHC-3.000SB, BHC-5.000SB и BHC-3.000TR комплектуются пультом ДУ с термостатом (+10…30°C).
Серия W, с водным теплообменником
BHC-8WR | 9.6 | 600 / 1200 | до 2,5 | 220 | 22 | 1048х275х365 | 373.45
BHC-12WR | 14.7 | 1200 / 2200 |  |  | 34 | 1700х275х365 | 523.6
BHC-10WR | 10 | 1100 / 1500 | до 3,5 |  | 25 | 1040х308х395 | 435.05
BHC-16WR | 16 | 1500 / 3000 |  |  | 38 | 1550х308х395 | 666.05
BHC-22WR | 22 | 3600 / 3900 |  |  | 52 | 2000х308х395 | 712.25
BHC-15WR | 17.9 | 1300 / 2000 / 2500 | до 4,5 |  | 37 | 1125х271х482 | 569.8
BHC-36WR | 40.1 | 2600 / 4000 / 5000 |  |  | 62 | 2060х271х482 | 916.3
THERMOSCREENS
Модель | Теплоотдача, кВт | Дилерская цена для России
Серия Jet (Рекомендуемая высота: до 2,3м)
JET3 | 1,5 / 3 | 141.075
JET4,5 | 2,25 / 4,5 | 159.225
JET6 | 3 / 6 | 181.5
Серия T ER (Рекомендуемая высота: до 2,3м)
T600 ER | 1,5 / 3 | 660
T800 ER | 3 / 4,5 | 814.275
Серия С (Рекомендуемая высота: до 3м - навесная, до 2,75м - встраиваемая)
C1000A EE NT | - | 446.325
C1000E EE NT | 4,5 / 9 | 714.45
C1000E NT | 4,5 / 9 | 755.7
C1000ER NT | 4,5 / 9 | 932.25
C1000W EE NT | 6 | 608.85
C1000W NT | 6 | 806.85
C1500A EE NT | - | 578.325
C1500E EE NT | 6 / 12 | 855.525
C1500E NT | 6 / 12 | 925.65
C1500ER NT | 6 / 12 | 1136.85
C1500W EE NT | 9 | 801.9
C1500W NT | 9 | 990
C2000A EE NT | - | 721.875
C2000E EE NT | 9 / 18 | 1225.125
C2000E NT | 9 / 18 | 1370.325
C2000ER NT | 9 / 18 | 1624.425
C2000W EE NT | 12 | 1023
C2000W NT | 12 | 1446.225
Серия T (Рекомендуемая высота: до 3м - навесная и встраиваемая)
T1000A NT | - | 938.025
T1000E EE NT | 6 / 9 | 903.375
T1000E NT | 6 / 9 | 991.65
T1000E12R EE | 6 / 12 | 1095.6
T1000E12R NT | 6 / 12 | 1166.55
T1000E9R EE | 6 / 9 | 1095.6
T1000E9R NT | 6 / 9 | 1166.55
T1000W EE NT | 9 | 874.5
T1000W NT | 9 | 1074.15
T1000WR | 12 | 1396.725
T1000WR EE | 12 | 1128.6
T1500A NT | - | 1331.55
T1500E EE NT | 6 / 12 | 1231.725
T1500E NT | 6 / 12 | 1315.875
T1500E12R EE | 6 / 12 | 1433.85
T1500E12R NT | 6 / 12 | 1476.75
T1500W EE NT | 12 | 1168.2
T1500W NT | 12 | 1387.65
T1500WR | 18 | 1687.95
T1500WR EE | 18 | 1432.2
T2000A NT | - | 1626.075
T2000E EE NT | 12 / 18 | 1597.2
T2000E NT | 12 / 18 | 1781.175
T2000E18R EE | 12 / 18 | 1881
T2000E18R NT | 12 / 18 | 2064.975
T2000E24R EE | 12 / 24 | 1881
T2000E24R NT | 12 / 24 | 2064.975
T2000W EE NT | 18 | 1476.75
T2000W NT | 18 | 1681.35
T2000WR | 24 | 2146.65
T2000WR EE | 24 | 1975.05
Серия HP (Рекомендуемая высота: до 3м - навесная и встраиваемая)
HP1000E EE NT | 6 / 12 | 1004.85
HP1000E NT | 6 / 12 | 1150.05
HP1000W EE NT | 12 | 1029.6
HP1000W NT | 12 | 1309.275
HP1500E EE NT | 6 / 12 ( 9 / 18 ) | 1349.7
HP1500E NT | 6 / 12 ( 9 / 18 ) | 1475.1
HP1500W EE NT | 18 | 1335.675
HP1500W NT | 18 | 1603.8
HP2000E EE NT | 12 / 24 | 1730.85
HP2000E NT | 12 / 24 | 1975.875
HP2000W EE NT | 24 | 1845.525
HP2000W NT | 24 | 2111.175
Серия PHV (Рекомендуемая высота: до 4м - навесная, до 3,75м - встраиваемая)
PHV1000A NT | - | 971.85
PHV1000AR EE | - | 829.125
PHV1000AR NT | - | 1056
PHV1000E EE NT | 6 / 12 | 914.1
PHV1000E NT | 6 / 12 | 919.05
PHV1000ER EE | 6 / 12 | 1209.45
PHV1000ER NT | 6 / 12 | 1348.05
PHV1000W EE NT | 12 | 823.35
PHV1000W NT | 12 | 1041.975
PHV1000WR EE | 12 | 1107.15
PHV1000WR NT | 12 | 1366.2
PHV1500A NT | - | 1381.875
PHV1500AR EE | - | 1146.75
PHV1500AR NT | - | 1716.825
PHV1500E EE NT | 9 / 18 | 1300.2
PHV1500E NT | 9 / 18 | 1329.9
PHV1500ER EE | 9 / 18 | 1540.275
PHV1500ER NT | 9 / 18 | 2035.275
PHV1500W EE NT | 18 | 1183.05
PHV1500W NT | 18 | 1687.95
PHV1500WR EE | 18 | 1432.2
PHV1500WR NT | 18 | 2060.025
PHV2000A NT | - | 1647.525
PHV2000AR EE | - | 1422.3
PHV2000AR NT | - | 1996.5
PHV2000E EE NT | 12 / 24 | 1733.325
PHV2000E NT | 12 / 24 | 1585.65
PHV2000ER EE | 12 / 24 | 2021.25
PHV2000ER NT | 12 / 24 | 2427.975
PHV2000W EE NT | 24 | 1579.875
PHV2000W NT | 24 | 1881
PHV2000WR EE | 24 | 1890.075
PHV2000WR NT | 24 | 2480.775
Серия PSI (Рекомендуемая высота: до 6м)
PSI1000A | - | 1380.225
PSI1000E | 12 / 24 | 1824.075
PSI1000W 60/40 | 24 | 2663.925
PSI1000W 82/71 | 24 | 1695.375
PSI1500A | - | 1752.3
PSI1500E | 18 / 36 | 2246.475
PSI1500W 60/40 | 36 | 3557.4
PSI1500W 82/71 | 36 | 2052.6
PSI2000A | - | 2221.725
PSI2000E | 24 / 48 | 2800.05
PSI2000W 60/40 | 48 | 4218.225
PSI2000W 82/71 | 48 | 3256.275
Серия D (Рекомендуемая высота: до 2,75м - навесная)
D1000A | - | 1651.65
D1000E | 4,5 / 9 | 2126.025
D1000W | 6 | 2234.1
D1500A | - | 2362.8
D1500E | 6 / 12 | 2897.4
D1500W | 9 | 3035.175
D2000A | - | 2816.55
D2000E | 9 / 18 | 3616.8
D2000W | 12 | 3778.5
D2500A | - | 4013.625
D2500E | 10,5 / 21 | 5023.425
D2500W | 15 | 5269.275
Серия TS (Рекомендуемая высота: до 3,3м)
TS40 | - | 841.5
TS42 | - | 679.8
TS54 | - | 719.4
TS60 | - | 868.725
TS66 | - | 891.825
TS78 | - | 933.9

## Тепловые пушки электрические
Frico
МОДЕЛЬ | НАПРЯЖЕНИЕ, В | TОК, А | ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ, кВт | РАСХОД ВОЗДУХА, куб.м/ч | ВЕС, кг | ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм | ЦЕНА min ДИЛЕРСКАЯ, EUR | К оглавлению
ПЕРЕНОСНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ Tiger
K21 | 230В~ | [5 empty] | 151.25
P21 | [6 empty] | 205.7
P21CH | [6 empty] | 205.7
P31 | 230B~ | 13.2 | 0/2/3 | 280 | 6 | 450х290х390 | 235.95
P33 | 400B3N~ | [5 empty] | 266.2
P51 | 230B~ | 22.7 | 0/3,3/5 | 480 | 6.4 | 450х290х390 | 314.6
P53 | 400B3N~ | 7.3 | 0/2,5/5 | 480 | 6,7 | 450х290х390 | 314.6
P93 | 400B3N~ | 13.1 | 0/4,5/9 | 720 | 10,2 | 530х350х480 | 375.1
P153 | 400В3~ | 21.7 | 0/7,5/15 | 1120 | 15.9 | 510х410х530 | 617.1
P203 | 400В3~ | 29.5 | 0/10/20 | 2600 | 25,5 | 590х630х600 | 1246.3
P303 | 400В3~ | 43.9 | 0/10/20/30 | 2600 | 29,5 | 590х630х600 | 1415.7
P3053 | 400 B3 |  | 0/10/20/30 |  |  |  | 1585.1
ПЕРЕНОСНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ Finnwik
FB2 | 220 | [5 empty] | 137.5
FB3 | 220 | 13.2 | 0/2/3 | 280 | 6,0 | 255х410х360 | 148.5
FB5 | 380 | 7.3 | 0/2,5/5 | 480 | 6,7 | 255х410х360 | 192.5
FB9 | 380 | 13,1 | 0/4,5/9 | 720 | 10,2 | 310х480х400 | 236.5
FB15 | 380 | 21,7 | 0/7,5/15 | 1120 | 17,0 | 410х505х525 | 390.5
ПЕРЕНОСНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ Сat
С3 | 230В~/4003N~ | 13,2/4,4 | 0/1,5/3 | 280 | 6,3 | 255х335х276 | 319
С5 | 400B3N~ | 7.3 | 0/2,5/5 | 480 | 6,7 | 255х335х276 | 357.5
С9 | 400B3N~ | 13,1 | 0/4,5/9 | 720 | 10,2 | 315х405х335 | 456.5
Oleffini
НАИМЕНОВАНИЕ | Мощность ступеней, кВт | Произв. по воздуху, м3/ч | Габаритные размеры (ДхВхГ),мм | Подогрев воздуха, C | Напр., В | Масса, кг | ЦЕНА min ДИЛЕРСКАЯ, руб.
ТВ3/5 (Круглая) | 1,5/3,0 | 270 | 350*333*310 | 30 | 220 | 7,6 | 79.2
ТВ3/6 | 1,5/3,0 | 360 | 282*410*380 | 26 | 220 | 6,5 | 79.2
ТВК5/7 (Круглая) | 3,0/4,5 | 420 | 320*375*380 | 36 | 220 | 7,5 | 104.5
ТВ5/7 | 3,0/4,5 | 420 | 282*410*360 | 40 | 220 | 7,5 | 110
ТВ6/12 | 4,0/6,0 | 720 | 365*510*490 | 26 | 380 | 11,6 | 132
ТВ9/12 | 6,0/9,0 | 720 | 365*510*490 | 40 | 380 | 12 | 145.2
ТВ12/18 | 8,0/12,0 | 1080 | 425*600*570 | 33 | 380 | 20,5 | 209
ТВ15/18 | 10,0/15,0 | 1080 | 425*600*570 | 42 | 380 | 20,5 | 220
ТВ 18/18 | 9,0/18,0 | 1080 | 425*600*570 | 45 | 380 | 20,5 | 242
ТВ 24/30 (Без вилки и розетки) | 12,0/24,0 | 1800 | 425*600*570 | 35 | 380 | 22,5 | 297
TB 30/30 (Без вилки и розетки) | 15,0/30,0 | 1800 | 425*600*570 | 40 | 380 | 23 | 429
Тепломаш
Наименование | Параметры питающей сети, В/Гц | Режимы мощности, кВт | Расход воздуха, м3/час | Габаритные размеры, мм | Вес, кг | Потреб. мощность дв., Вт | Дилер, руб
серия С (офисные)
КЭВ-2С31Е (круглый корпус) | 220/50 | 2 |  |  |  | 31 | 2293.5
КЭВ-2С41Е | 220/50 | 2 | 200 | 258 x 260 x 380 | 6.5 | 31 | 1980
КЭВ-3С31Е (круглый корпус) | 220/50 | */1,5/3 |  |  |  | 31 | 2813.25
КЭВ-3С41Е | 220/50 | */1,5/3 | 200 | 258 x 260 x 380 | 6.5 | 31 | 2714.25
КЭВ-4С40Е | 380/50 | */2/4 | 300 | 258 x 260 x 380 | 6.5 | 31 | 3522.75
КЭВ-4С41Е | 220/50 | */2/4 | 300 | 258 x 260 x 380 | 6.5 | 36 | 3522.75
КЭВ-6С40Е | 380/50 | */3/6 | 480 | 318 x 324 x 480 | 12 | 36 | 4422
КЭВ-6С41Е | 220/50 | */3/6 | 480 | 318 x 324 x 480 | 12 | 70 | 4422
КЭВ-9С40Е | 380/50 | */4,5/9 | 720 | 318 x 324 x 480 | 12 | 70 | 4595.25
КЭВ-12С40Е | 380/50 | */6/12 | 1000 | 402 x 367 x 575 | 16.5 | 70 | 5824.5
КЭВ-15С40Е | 380/50 | */9/15 | 1000 | 402 x 455 x 575 | 21.5 | 70 | 6558.75
КЭВ-18С20Е | 380/50 | */9/18 | 1000 | 402 x 455 x 575 | 21.5 | 70 | 7581.75
серии Т и МП (промышленные)
КЭВ-20Т20Е | 380/50 | */10/20 | 2500 | 514,470, 569 | 32 | 180 | 12870
КЭВ-25Т20Е | 380/50 | */15/25 | 2500 | 514,470,569 | 32 | 180 | 13736.25
КЭВ-30Т20Е | 380/50 | */15/30 | 2500 | 514, 470, 569 | 32 | 180 | 14520
КЭВ-35Т20Е | 380/50 | */20/35 | 2500 | 514,470,569 | 32 | 180 | 15345
КЭВ-50Т20Е | 380/50 | */25/37,5/50 | 6000 | 740,700,724 | 70 | 780 | 24502.5
КЭВ-60Т20Е | 380/50 | */25/50/62,5 | 6000 | 740,700,724 | 73 | 780 | 25987.5
КЭВ-75Т20Е | 380/50 | */25/50/75 | 6000 | 740,700,724 | 75 | 780 | 27472.5
КЭВ-90Т20Е | 380/50 | */50/75/87,5 | 6000 | 740,700,724 | 78 | 780 | 30030
КЭВ-100Т20Е | 380/50 | */50/75/100 | 6000 | 740,700,724 | 81 | 780 | 32422.5
ТРОПИК
Тепловентиляторы серии ТПЦ
Модель | Мощность, кВт | Масса, кг | Напряжение питания, В | Производительность, м.куб/час | Уровень шума на расстоянии 5м, дБ(А) не более | Дилерская цена, руб.
ТПЦ-2 | 2 | 5.3 | 220 | 450 | 50 | 2772
ТПЦ-3 | 1,5/3 | 5.6 | 220 | 450 | 50 | 3069
ТПЦ-5 | 3/4,5 | 6.4 | 220/380 | 440 | 50 | 3880.8
ТПЦ-9 | 6/9 | 11 | 380 | 750 | 52 | 5385.6
ТПЦ-15 | 7,5/15 | 17.3 | 380 | 1250 | 55 | 9108
ТПЦ-23 | 15/22,5 | 22.5 | 380 | 1520 | 55 | 13266
ТПЦ-30 | 10/20/30 | 30.2 | 380 | 2400 | 60 | 17681.4
Тепловентиляторы серии ТВТ
Модель | Мощность, кВт | Масса, кг | Напряжение питания, В | Производительность, м.куб/час | Уровень шума на расстоянии 5м, дБ(А) не более | Розничная цена, руб.
ТВТ-2 | 2 | 3.3 | 220 | 415 | 49 | 2455.2
ТВТ-3 | 1,5/3 | 3.3 | 220 | 415 | 49 | 2752.2
ТВТ-5 | 1,5/3/4,5 | 4 | 220 | 400 | 49 | 3187.8
Тепловентиляторы серии ТК (круглые)
ТК-2 | 2 | 2.9 | 220 | 200 | 49 | 2059.2
ТК-3 | 2/2,7 | 3.3 | 220 | 200 | 49 | 2178
BALLU
Модель | Мощность, кВт | Производит-ть, м3/ч | Сеть, В | Вес, кг | Габариты ШхВхГ, мм | Дилер, USD
Серия MASTER, прямоугольные
BHP-3.000 | 0 / 1,5 / 3 | 300 | 220 | 7.5 | 285х400х265 | 92.4
BHP-5.000 | 0 / 3 / 4,5 | 400 | 220/380 | 7.5 |  | 123.2
BHP-9.000 | 0 / 4,5 / 9 | 820 | 380 | 14 | 365х510х390 | 161.7
BHP-15.000 | 0 / 7,5 / 15 | 1070 |  | 21 | 420х600х580 | 242.55
BHP-24.000 | 0 / 12 / 24 | 1700 |  | 23 |  | 323.4
BHP-30.000 | 0 / 15 / 30 | 2450 |  | 25 |  | 373.45
BHP-36.000 | 0 / 12 / 24 / 36 |  |  | 29 |  | 462
Серия PRORAB, круглые
BHP-3.000C | 0 / 1,5 / 3 | 300 | 220 | 7.5 | 315х390х315 | 88.55
BHP-5.000C | 0 / 3 / 4,5 | 400 |  | 8 |  | 115.5
BHP-6.000C | 0 / 3 / 6 | 820 | 380 | 12 | 346х425х315 | 150.15
BHP-9.000C | 0 / 4,5 / 9 |  |  | 12 |  | 173.25
Серия KX, с керамическим нагревательным элементом
KX-2 | 1 / 2 | 120 | 220 | 2.4 | 180х190х190 | 45.43

## Водяные тепловентиляторы
Frico
| Мощн., кВт | Напр., В | Ток, А | Поток, м3/ч |  | Шум, dB(A) | Вес, кг | Цена , € | К оглавлению
SWH02 | 12 | 230 | 0.34 | 1120 |  | 39 | 15 | 893.475
SWH12 | 20 | 230 | 0.64 | 1810 |  | 48 | 19 | 982.575
SWH22 | 33 | 230 | 1.12 | 3260 |  | 55 | 27 | 1331.55
SWH32 | 51 | 230 | 2.12 | 5860 |  | 58 | 46 | 1666.5
SWH33 | 66 | 230 | 2.13 | 5420 |  | 58 | 46 | 1797.675
Мощность нагревателей соответствует значениям при температуре воды 80/60°C и температуры среды +15°C
Galetti
Модель | Артикул | Скорость вентилятора | Расход воздуха, м3/ч | Мощность нагрева, кВт | Мощность охлаждения, кВт | Габаритные размеры В х Ш х Г, мм | Вес кг | Цена дилера €
AREO 12 | AREO126801C0 | 6/8 | 788 / 630 | 6.77 / 5.92 | 3.08/2.68 | 460х460х500 | 19.4 | 478.5
AREO 12 | AREO124601C0 | 4/6 | 1260 / 788 | 8.89 / 6.77 | - / 3.08 | 460х460х500 |  | 478.5
AREO 12 | AREO12M031C0 | 4/6/8 | 1260 / 788 / 630 | 8.89 / 6.77 / 5.92 | - / 3.08 / 2.68 | 460х460х500 |  | 503.8
AREO 13 | AREO136801C0 | 6/8 | 735 / 599 | 8.62 / 7.53 | 3.92 / 3.40 | 460х460х500 | 19.8 | 514.8
AREO 13 | AREO134601C0 | 4/6 | 1208 / 735 | 11.81 / 8.62 | - / 3.92 | 460х460х500 |  | 514.8
AREO 13 | AREO13M031C0 | 4/6/8 | 1208 / 735 / 599 | 11.81 / 8.62 / 7.53 | - / 3.92 / 3.40 | 460х460х500 |  | 536.8
AREO 14 | AREO146801C0 | 6/8 | 683 / 578 | 9.72 / 8.62 | 4.41 / 3.92 | 460х460х500 | 20.4 | 547.8
AREO 14 | AREO144601C0 | 4/6 | 1155 / 683 | 13.93 / 9.72 | - / 4.41 | 460х460х500 |  | 547.8
AREO 14 | AREO14M031C0 | 4/6/8 | 1155 / 683 / 578 | 13.93 / 9.72 / 8.62 | - / 4.41 / 3.92 | 460х460х500 |  | 565.4
AREO 22 | AREO226801C0 | 6/8 | 1785 / 1418 | 13.57 / 11.85 | 5.88 / 5.12 | 560х560х500 | 25.1 | 569.8
AREO 22 | AREO224601C0 | 4/6 | 2835 / 1785 | 17.62 / 13.57 | - / 5.88 | 560х560х500 |  | 569.8
AREO 22 | AREO22M031C0 | 4/6/8 | 2835 / 1785 / 1418 | 17.62 / 13.57 / 11.85 | - / 5.88 / 5.12 | 560х560х500 |  | 598.4
AREO 23 | AREO236801C0 | 6/8 | 1733 / 1365 | 18.15 / 15.59 | 8.33 / 7.12 | 560х560х500 | 26 | 619.3
AREO 23 | AREO234601C0 | 4/6 | 2730 / 1733 | 23.98 / 18.15 | - / 8.33 | 560х560х500 |  | 624.8
AREO 23 | AREO23M031C0 | 4/6/8 | 2730 / 1733 / 1365 | 23.98 / 18.15 / 15.59 | - / 8.33 / 7.12 | 560х560х500 |  | 646.8
AREO 24 | AREO246801C0 | 6/8 | 1701 / 1334 | 20.22 / 17.16 | 9.11 / 7.70 | 560х560х500 | 27 | 678.7
AREO 24 | AREO244601C0 | 4/6 | 2678 / 1701 | 27.03 / 20.22 | - / 9.11 | 560х560х500 |  | 678.7
AREO 24 | AREO24M031C0 | 4/6/8 | 2678 / 1701 / 1334 | 27.03 / 20.22 / 17.16 | - / 9.11 / 7.70 | 560х560х500 |  | 696.3
AREO 32 | AREO326801C0 | 6/8 | 2940 / 2310 | 25.46 / 22.02 | 10.64 / 9.08 | 660х660х515 | 33.7 | 700.7
AREO 32 | AREO324601C0 | 4/6 | 4620 / 2940 | 33.14 / 25.46 | - / 10.64 | 660х660х515 |  | 700.7
AREO 32 | AREO32M031C0 | 4/6/8 | 4620 / 2940 / 2310 | 33.14 / 25.46 / 22.02 | - / 10.64 / 9.08 | 660х660х515 |  | 733.7
AREO 33 | AREO336801C0 | 6/8 | 2835 / 2231 | 28.72 / 24.69 | 12.56 / 10.71 | 660х660х515 | 34.5 | 766.7
AREO 33 | AREO334601C0 | 4/6 | 4463 / 2835 | 37.83 / 28.72 | - /12.56 | 660х660х515 |  | 766.7
AREO 33 | AREO33M031C0 | 4/6/8 | 4463 / 2835 / 2231 | 37.83 / 28.72 / 24.69 | - / 12.56 / 10.71 | 660х660х515 |  | 799.7
AREO 34 | AREO346801C0 | 6/8 | 2783 / 2174 | 32.54 / 27.63 | 15.31 / 12.96 | 660х660х515 | 36.1 | 821.7
AREO 34 | AREO344601C0 | 4/6 | 4358 / 2783 | 43.28 / 32.54 | - / 15.31 | 660х660х515 |  | 821.7
AREO 34 | AREO34M031C0 | 4/6/8 | 4358 / 2783 / 2174 | 43.28 / 32.54 / 27.63 | - / 15.31 / 12.96 | 660х660х515 |  | 848.1
AREO 42 | AREO426801C0 | 6/8 | 4095 / 3255 | 36.17 / 31.48 | - / 14.10 | 760х760х525 | 39.1 | 854.7
AREO 42 | AREO424601C0 | 4/6 | 6510 / 4095 | 47.45 / 36.17 | - / - | 760х760х525 |  | 854.7
AREO 42 | AREO42M031C0 | 4/6/8 | 6510 / 4095 / 3255 | 47.45 / 36.17 / 31.48 | - / - / 14.10 | 760х760х525 |  | 909.7
AREO 43 | AREO436801C0 | 6/8 | 3938 / 3098 | 40.67 / 34.91 | - / 16.23 | 760х760х525 | 40.8 | 919.6
AREO 43 | AREO434601C0 | 4/6 | 6195 / 3938 | 53.61 / 40.67 | - / - | 760х760х525 |  | 919.6
AREO 43 | AREO43M031C0 | 4/6/8 | 6195 / 3938 / 3098 | 53.61 / 40.67 / 34.91 | - / - / 16.23 | 760х760х525 |  | 963.6
AREO 44 | AREO446801C0 | 6/8 | 3885 / 3045 | 45.52 / 38.72 | - / 17.69 | 760х760х525 | 43.1 | 1007.6
AREO 44 | AREO444601C0 | 4/6 | 6090 / 3885 | 60.59 / 45.52 | - / - | 760х760х525 |  | 1007.6
AREO 44 | AREO44M031C0 | 4/6/8 | 6090 / 3885 / 3045 | 60.59 / 45.52 / 38.72 | - / - / 17.69 | 760х760х525 |  | 1051.6
AREO 52 | AREO526801C0 | 6/8 | 5985 / 4620 | 42.99 / 37.02 | - / 16.22 | 860х860х535 | 49.6 | 1040.6
AREO 52 | AREO524601C0 | 4/6 | 9450 / 5985 | 55.49 / 42.99 | - / - | 860х860х535 |  | 1040.6
AREO 52 | AREO52M031C0 | 4/6/8 | 9450 / 5985 / 4620 | 55.49 / 42.99 / 37.02 | - / - / 16.22 | 860х860х535 |  | 1084.6
AREO 53 | AREO536801C0 | 6/8 | 5880 / 4515 | 54.09 / 45.98 | - / 21.08 | 860х860х535 | 52 | 1106.6
AREO 53 | AREO534601C0 | 4/6 | 9240 / 5880 | 70.64 / 54.09 | - / - | 860х860х535 |  | 1106.6
AREO 53 | AREO53M031C0 | 4/6/8 | 9240 / 5880 / 4515 | 70.64 / 54.09 / 45.98 | - / - / 21.08 | 860х860х535 |  | 1161.6
AREO 54 | AREO546801C0 | 6/8 | 5775 / 4463 | 60.01 / 50.93 | - / 24.11 | 860х860х535 | 55 | 1193.5
AREO 54 | AREO544601C0 | 4/6 | 9083 / 5775 | 79.16 / 60.01 | - / - | 860х860х535 |  | 1193.5
AREO 54 | AREO54M031C0 | 4/6/8 | 9083 / 5775 / 4463 | 79.16 / 60.01 / 50.93 | - / - / 24.11 | 860х860х535 |  | 1248.5
AREO 62 | AREO626801C0 | 6/8 | 8820 / 6930 | 79.74 / 68.83 | - / 28.89 | 960х960х535 | 57.8 | 1259.5
AREO 62 | AREO62M031C0 | 6/8 | 8820 / 6930 | 79.74 / 68.83 | - / 28.89 | 960х960х535 |  | 1314.5
AREO 63 | AREO636801C0 | 6/8 | 8505 / 6563 | 94.34 / 79.67 | - / 37.30 | 960х960х535 | 61 | 1369.5
AREO 63 | AREO63M031C0 | 6/8 | 8505 / 6563 | 94.34 / 79.67 | - / 37.30 | 960х960х535 |  | 1413.5
AREO 64 | AREO646801C0 | 6/8 | 8295 / 6405 | 97.62 / 82.18 | - / 39.69 | 960х960х535 | 63.2 | 1511.4
AREO 64 | AREO64M031C0 | 6/8 | 8295 / 6405 | 97.62 / 82.18 | - / 39.69 | 960х960х535 |  | 1555.4
Тепломаш
Модель | Режимы мощности, кВт | Расход воздуха, м3/час | Эффективная длина струи, м | Габаритные размеры, мм | Вес, кг | Потреб. мощность дв., Вт | Звуковое давление, Дб | Дилер, руб
КЭВ-25T3W2 | 3,1-10,5 | 600/ 900/ 1200 | 8.5 | 467х305х400 | 15 | 95 | 46 | 11426.25
КЭВ-34T3,5W2 | 3,5-14 | 950/ 1450/ 1900 | 14 | 467х305х400 | 16.5 | 130 | 48 | 12210
КЭВ-36T3W2 | 8,7-23,4 | 750/ 1150/ 1500 | 8.5 | 618х360х496 | 20.5 | 95 | 47 | 13612.5
КЭВ-49T3,5W2 | 10,2-27,4 | 1200/ 1800/ 2400 | 14 | 618х360х496 | 22 | 130 | 49 | 14643.75
КЭВ-56T4W2 | 11,8-31,4 | 1500/ 2250/ 3000 | 17 | 618х360х496 | 22.5 | 160 | 52 | 15015
КЭВ-70T5W2 |  | 2900/4300/5800 | 11 | 617х540х795 | 39 | 468 | 59 | 18645
КЭВ-86T4W2 | 17,5-47,4 | 1850/ 2800/ 3700 | 13 | 855х450х750 | 39 | 160 | 54 | 24255
КЭВ-106T4,5W2 | 21,8-58,5 | 2550/ 3850/ 5100 | 19.5 | 855х450х750 | 39.5 | 245 | 56 | 25121.25
КЭВ-120T5W2 | 24,8-66,2 | 3100/ 4650/ 6200 | 22 | 855х450х750 | 42.5 | 420 | 60 | 25286.25
КЭВ-30T3W3 | 5,8-17,3 | 550/ 850/ 1100 | 7.8 | 467х305х400 | 17 | 95 | 45 | 12045
КЭВ-40T3,5W3 | 7,8-22,5 | 800/ 1200/ 1600 | 11 | 467х305х400 | 18.5 | 130 | 47 | 12828.75
КЭВ-60T3,5W3 | 13,6-37,6 | 1100/1650/2200 | 12 | 618х360х496 | 24.5 | 130 | 49 | 16293.75
КЭВ-69T4W3 | 15,7-43 | 1350/2050/2700 | 15 | 618х360х496 | 25 | 160 | 51 | 16665
КЭВ-107T4W3 | 26,7-73,4 | 1800/2700/3600 | 12.8 | 855х450х750 | 45 | 160 | 53 | 27720
КЭВ-133T4,5W3 | 33,3-90,9 | 2450/3700/4900 | 17.4 | 855х450х750 | 45.5 | 245 | 55 | 28380
КЭВ-151T5W3 | 37,8-102,66 | 2950/4450/5900 | 21 | 855х450х750 | 48.5 | 420 | 59 | 30277.5
КЭВ-180T5,6W3 | 45-120 | 3800/5700/7600 | 27 | 855х450х750 | 50 | 630 | 61 | 31886.25
Volcano
Модель | Мощн., кВт | Цена , руб.
Volcano VR1 | 10-30 кВт. | 20000
Volcano VR2 | 30-60 кВт. | 23000
Aermax
Модель | Мощн., кВт | Цена , Euro
AERMAX A30 | 10-30 кВт | 587
AERMAX A50 | 20-50 кВт. | 650
AERMAX A60 | 32-62 кВт) | 710

## Дизельные обогреватели
KROLL
Модель | Номинальная | Полезная | Расход | Потребл. | Объём | Потр. мощ. | Длина, | Ширина, | Высота, | Вес | Цена EUR | К оглавлению
| тепловая | тепловая | воздуха, | топлива, | топливного | кВт | мм | мм | мм | кг
| мощность, | мощность, | м3/час | кг/час | бака, | (напр/ток)
| кВт | кВт |  |  | л | В/Гц
Тепловые пушки на дизельном топливе без дымохода (прямого нагрева) - KROLL
GK20 | 23 | 23 | 400 | 1.97 | 21 | 0.1 (220/50) | 830 | 430 | 465 | 26 | 679.932
GP20 | [10 empty] | 512.38
GK28 | 28 | 28 | 500 | 2.37 | 30 | 0.15 (220/50) | 860 | 485 | 530 | 31 | 771.936
GP36 | [10 empty] | 610.368
GK40 | 43 | 43 | 1050 | 3.64 | 46 | 0.25 (220/50) | 930 | 560 | 615 | 37 | 881.144
GP46 | [10 empty] | 748.748
GP67 | 66 | 66 | 2800 | 5.22 | 51 | 0.46 (220/50) | 1405 | 620 | 750 | 65 | 1623.908
GP115 | 115 | 115 | 4800 | 9.12 | 100 | 0.8 (220/50) | 1680 | 690 | 898 | 101 | 2154.24
Тепловые пушки на дизельном топливе с дымоходом - KROLL
MAK25 | 26 | 21 | 800 | 2.2 | 46 | 0.39 (220/50) | 930 | 560 | 625 | 43 | 1243.924
МА22 | [10 empty] | 1002.32
MA37 | 40 | 30 | 2050 | 3.39 | 51 | 0.54 (220/50) | 1250 | 580 | 1050 | 75 | 1721.896
MA32 | [10 empty] | 1347.896
MA55 | 52.58 | 45.8 | 2500 | 4.16 | 51 | 0.46 (220/50) | 1405 | 620 | 790 | 76 | 1894.684
MA60 | [10 empty] | 1601.468
MA85 | 83.92 | 74.27 | 4500 | 6.64 | 100 | 0.8 (220/50) | 1680 | 690 | 938 | 121 | 2442.22
MA90 | [10 empty] | 2015.86
Оборудованы топливным насосом и подогреваемым топливным фильтром, возможно подключение термостата.
*RTI 10S (Термостат для моделей МА, GP)
KROLL - цвет оборудования серый (под заказ)
Master
Модель | Мощность, кВт | Поток воздуха, м³/ч | Расход топлива, кг/ч | Темп. на выходе, ºС | Размеры, см | Вес, кг | Цена , EUR
Жидкотопливные нагреватели воздуха прямого нагрева
B 180 new | 48 | 550 | 3.8 | 170 | 120x40x53 | 42 | 779
B 230 | 65 | 3000 | 5.4 | 181 | 120x65x101 | 66 | 1171
B 360 | 111 | 3300 | 8.8 | 214 | 160x75x117 | 87 | 1390
Жидкотопливные нагреватели воздуха прямого нагрева
B 35 CED | 10 | 280 | 0.86 | 175 | 81x35x46 | 17 | 353
B 70 CED | 20 | 400 | 1.7 | 250 | 81x35x46 | 17 | 363
B 100 CED | 29 | 800 | 2.45 | 250 | 102x47x49 | 25 | 460
B 150 CED | 44 | 900 | 3.72 | 300 | 102x47x49 | 26.2 | 503
Дизельные нагреватели воздуха непрямого нагрева
BV 77E | 20 | 550 | 1.67 | 93 | 118x41x53 | 61 | 802
BV 110 E | 33 | 1800 | 2.71 | 71 | 120x65x100 | 79 | 1261
BV 170 E | 47 | 1800 | 3.9 | 98 | 133x66x100 | 86 | 1417
BV 290 E | 81 | 3300 | 6.8 | 105 | 159x75x117 | 126 | 1564
BV 470 F S | 134 | 8000 | 11 | 52 | 173x73x112 | 267 | 3548
BV 690 F S | 220 | 12500 | 18.5 | 38 | 199x81x134 | 340 | 4892
ITM
Модель | РАЗМЕРЫ,см | МОЩ-ТЬ,кВт | НАПРЯЖЕНИЕ В | РАСХОД, cv | ОБЪЕМ БАКА, Л | ПОТОК ВОЗДУХА М3/Ч | ДИЛЕР EUR
МОБИЛЬНЫЕ ЖИДКОТОПЛИВНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ БЕЗ УТИЛИЗАЦИЕЙ ВЫХЛОПОВ
MIZAR 27 P | 125x55x65 | 27 | 230 | 2.28 | 35 | 1200 | 487.5
MIZAR 40 P | 125x55x65 | 40 | 230 | 3.37 | 35 | 1750 | 586.25
MIZAR 60 P | 170x56x89 | 60 | 230 | 5.06 | 70 | 1900 | 926.25
MIZAR 105 P | 189x68x100 | 105 | 230 | 8.8 | 120 | 3500 | 1296.25
МОБИЛЬНЫЕ ЖИДКОТОПЛИВНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ С УТИЛИЗАЦИЕЙ ВЫХЛОПОВ
ANTARES 25 | 125x55x81 | 25 | 230 | 2.14 | 35 | 1750 | 911.25
ANTARES 50 | 170x56x102 | 48.5 | 230 | 4 | 70 | 1900 | 1131.25
ANTARES 80 | 188x68x113 | 80.6 | 230 | 6, 9 | 120 | 3900 | 1313.75
Ballu
Модель | Мощность, кВт | Производит-ть, м3/ч | Объем топливного бака, л | Расход топлива, кг/ч | Вес, кг | Габариты ШхВхГ, мм | Дилер, USD
Серия BHD прямого нагрева
BHD-15 S | 13 | 300 | 19 | 1.08 | 12.7 | 762х381х305 | 453.2
BHD-20 S | 20 | 450 | 19 | 1.66 | 12.7 | 762х381х305 | 470.8
BHD-36 S | 36 | 900 | 38 | 3 | 24.5 | 991х660х584 | 765.6
BHD-63 S | 63 | 1700 | 49 | 5.1 | 29 | 1092х660х610 | 862.4
BHD-105 S | 105 | 4000 | 145 | 8.2 | 112.1 | 1620х1010х730 | 1865.6
Серия BHDN непрямого нагрева
BHDN-21 S | 21 | 1000 | 41 | 1.63 | 43.4 | 1080х685х510 | 1122
BHDN-52 S | 52 | 1800 | 41 | 3.6 | 55.4 | 1250х730х510 | 1733.6
BHDN-80 S | 80 | 3300 | 145 | 6.2 | 114.2 | 1620х1230х730 | 2200
Neoclima
Наименование | Мощность, кВт | Расход топлива, кг/ч | Размеры, мм | Вес, кг | Емкость бака, литры | Поток воздуха, м3/ч | РОЗ USD
Дизельные пушки прямого нагрева
BDO-20 | 20 | 1.9 | 844х388х460 | 21 | 24 | 588 | 386
BDO-30 | 30 | 2.9 | 942х388х460 | 22 | 24 | 735 | 421
BDO-50 | 50 | 4.9 | 1066х496х524 | 31 | 31 | 1100 | 471
BIEMMEDUE
МОДЕЛЬ | Тепловая мощность кВт | Воздухообмен м.куб/ч | Тепло ккал/час | Мощность W | Расход топлива литр\час | Объем бака литр | ЦЕНА, руб.
Прямого нагрева на дизельном топливе
B 50K* /Summer 45 | 45 | 1400 | 38700 | 430 | 3.8 | 62 | 26911.5
B 30T / GE 25 | 25.6 | 850 | 22000 | 320 | 2.16 | 41 | 19380.9
B 80T / GE 55 | 64 | 1600 | 55000 | 550 | 5.39 | 65 | 39347
Непрямого нагрева на дизельном топливе
BH 20T / EC 15 | 17.4 | 550 | 15000 | 300 | 1.74 | 40 | 24640
BH 30T / EC 20 | 23.3 | 1200 | 20000 | 350 | 1.96 | 41 | 32725
Bekar
Модель | Мощность | Цена, EURO
BEKAR-B20K | 20 кВт. | 299.442
BEKAR-B30K | 30 кВт. | 330.33
BEKAR-B50K | 50 кВт. | 380.952
DanVex
Модель | Полная тепловая мощность, кВт | Выход гор. воздуха, м³/час | Расход топлива, л/час | Потреб. электр. мощность/напряжение, кВт/В | Габариты (Д,Ш,В)/Вес | Производитель | Цена, руб.
H40-D | 41.6 | 1680 | 3.75 | 1,43/220 | 2340*460*460, 171кг | DanVex, Финляндия | 76230
H60-D | 58.3 | 2520 | 5.3 | 1,98/220 | 2670*460*460, 180 кг | DanVex, Финляндия | 91630
H110-D | 99.6 | 4740 | 8.5 | 2,2/220 | 2520*560*1120, 248 кг | DanVex, Финляндия | 145530

## Газовые обогреватели
ITM, REMINGTON
REMINGTON | РАЗМЕРЫ, | МОЩ-ТЬ, | НАПРЯЖ. | РАСХОД | ДАВЛЕНИЕ | ПОТОК | Цена дилер., € | К оглавлению
ITM | СМ | кВт | СЕТИ, | ТОПЛИВА | bar | ВОЗДУХА
| ДхШхВ | min/max | В | кг/ч |  | М3/Ч
REM 15 M | 50х20х29 | 8 / 14 | 230 | 1, 0 | 0.7 | 350 | 140.8
GRISOU 15/ SCIROCCO 15F | 41x23,5x36,5 | 15 | 230 | 1.11 | 0,5-7,25 | 450 | 128.7
SCIROCCO 15 PA (рег) | 41x23,5x36,5 | 6,1/15 | 230 | 1.11 | 0,5-7,25 | 450 | 140.8
GRISOU 25 | 51,5x22,5x36 | 25 | 230 | 1.94 | 1,5-21,75 | 650 | 155.1
GRISOU 25R/ SCIROCCO 25PA (рег) | 51,5x22,5x36 | 15/27,3 | 230 | 1.94 | 1,5-21,76 | 650 | 167.2
REM 30 M | 59х26х29 | 16 / 29 | 230 | 2, 3 | 1.5 | 1000 | 209
K2CG 300 M | 57x23x35 | 20/32 | 230 | 1,81-2,9 | 1,5-21,75 | 1000 | 188.1
K2CG 400 M / SCIROCCO 46REG | 60x31x45 | 26/40 | 230 | 2,0-3,5 | 1,5-21,76 | 1600 | 286
REM 50 M | 64х29х46 | 31 / 47 | 230 | 3, 5 | 1.5 | 1450 | 317.9
REM 70 M | 70х34х51 | 46 / 69 | 230 | 5, 4 | 1.5 | 2500 | 412.5
SCIROCCO 69REG | 69х34х54 | 47 / 69 | 230 | 3,55-5,4 | 1,5-21,75 | 2800 | 358.6
K2CG 700 M | 66x33x47 | 41/70,2 | 230 | 3,44-5,84 | 1,5-21,76 | 2800 | 365.2
K2CG 850 M | 98x53x47 | 45,4/82,8 | 230 | 3,77-6,96 | 2,0-29,0 | 3250 | 528
Master
Модель | Мощность, кВт | Поток воздуха, м³/ч | Топливо | Расход топлива, кг/ч | Размеры, см | Вес, кг | Цена дилер., €
BLP 14 M | 15 | 300 | пропан/бутан | 1.07 | 49x21x30 | 6 | 116.6
BLP 15 M | 11 - 15 | 300 | пропан/бутан | 1.07 | 49x21x30 | 6 | 132
BLP 30 M / BLP 33 M | 16 - 30 | 1000 | пропан/бутан | 2.14 | 56x26x36 | 8.95 | 212.3
BLP 53 M new | 36-52 | 1450 | пропан/бутан | 3.78 | 68х32х51 | 14.3 | 308
BLP 70 M | 39 - 69 | 2300 | пропан/бутан | 4.95 | 70x34x51 | 19 | 342.1
BLP 73 M new | 49-69 | 2300 | пропан/бутан | 5.02 | 77x31x51 | 16.8 | 356.4
BLP 30 E | 16 - 30 | 1000 | пропан/бутан | 2.14 | 59x26x36 | 9.5 | 308
BLP 33 E new | 16-33 | 1000 | пропан/бутан | 2.14 | 59x26x36 | 9 | 339.9
BLP 50 E | 31 - 46 | 1450 | пропан/бутан | 3.29 | 66x30x46 | 17 | 434.5
BLP 53 E | 23-46 | 1450 | пропан/бутан | 3.29 | 65x30x46 | 17 | 463.1
BLP 70 E | 39 - 69 | 2300 | пропан/бутан | 4.95 | 70x34x51 | 19 | 478.5
BLP 73 E | 39 - 69 | 2300 | пропан/бутан | 4.95 | 70x34x51 | 19 | 496.1
BLP 100 E | 53 - 86 | 2300 | пропан/бутан | 6.3 | 93x40x63 | 28 | 913
BLP 103 E | 32-96 | 3260 | пропан/бутан | 7.5 | 93x40x63 | 38 | 913
Kroll
Модель | Тепловая мощность,кВт | Расход воздуха,м3/час | Потребление газа, м3/час | Длина, мм. | Ширина мм | Высота мм | Вес,мм | Цена, евро
PE10 | 10 | 1600 | 1.06 | 900 | 445 | 312 | 35 | 1633.36
PE30 | 30 | 1600 | 2.88 | 900 | 445 | 312 | 35 | 1884.96
PE50 | 50 | 2300 | 4.81 | 990 | 510 | 365 | 41 | 2356.2
PE80 | 80 | 4100 | 7.69 | 1150 | 560 | 410 | 49 | 2596.92
PE100 | 100 | 7500 | 9.61 | 1125 | 640 | 510 | 56 | 2722.72
*RTI 10S (Термостат для моделей PE)
Без регулирования мощности
*Kafer 75 | 12 | 350 | 1.5 | 390 | 220 | 335 | 5.5 | 150
P10 | [7 empty] | 270.6
P10VA | 10 | 300 | 0.3 | 390 | 180 | 270 | 5 | 279.4
P 15 | [7 empty] | 288.2
P15VA | 15 | 300 | 0.7 | 490 | 180 | 270 | 6 | 304.7
С регулированием мощности
P30 | 12,4-31 | 760 | 0,3-1,5 | 530 | 280 | 410 | 11.5 | 423.5
PX30 | [7 empty] | 635.8
PX30 VA | 12,4-31 | 760 | 0,3-1,5 | 530 | 280 | 410 | 11.5 | 661.1
P43 | 26,6-43 | 860 | 0,3-2,0 | 690 | 280 | 440 | 13 | 517
PX43 | [7 empty] | 677.6
PX43VA | 26,6-43 | 860 | 0,3-2,0 | 690 | 280 | 440 | 13 | 745.8
P 55 | [7 empty] | 753.5
P 75 | [7 empty] | 830.5
P 95 | 67-94 | 3750 | 0,5-1,5 | 1220 | 620 | 615 | 53 | 1219.9

## Инфракрасные обогреватели
Frico
Модель | Длина, мм | Мощн., кВт | Напр., В | Ток, А | Вес, кг | Цена , € .дилер. | К оглавлению
Comfortinfra CIR - обогреватели для открытых помещений
CIR10521 | 710 | 0.5 | 230 | 2.2 | 1.5 | 73.425
CIR11021 | 1250 | 1 | 230 | 4.3 | 2.2 | 91.575
CIR11521 | 1760 | 1.5 | 230 | 6.5 | 3 | 115.5
CIR12021 | 2180 | 2 | 230 | 8.7 | 3.7 | 135.3
IRCF - галогеновые обогреватели на лампах типа HeLeN
IRCF1500 | 49х23* | 1.5 | 230 | 6.8 | 2 | 283.8
IRCF3000 | 49х38* | 3 | 230 | 13.6 | 2.5 | 455.4
* размеры указаны в см
Elztrip EZ 100 - однопанельные обогреватели
EZ106 | 1000 | 0.6 | 230 | 2.6 | 3.7 | 145.2
EZ111 | 1500 | 1.05 | 230 | 4.6 | 5.4 | 179.85
EZ115 | 2000 | 1.5 | 230 | 6.5 | 7.8 | 190.575
Elztrip EZ 200 - двухпанельные обогреватели
EZ208 | 683 | 0.8 | 230 | 3.5 | 4.9 | 202.95
EZ212 | 923 | 1.2 | 230 | 5.2 | 6.8 | 218.625
EZ217 | 1221 | 1.7 | 230 | 7.4 | 8.8 | 257.4
EZ222 | 1520 | 2.2 | 230 | 9.6 | 10.7 | 297
Elztrip EZ 300 / EZF - трехпанельные обогреватели
EZ336 | 1670 | 3.6 | 230~/400 3~ | 5.2 | 19.8 | 452.1
EZF42 | 1760 | 4.2 | 230~/400 3~ | 6.1 | 20 | 450.45
Thermoplus - инфракрасные молдинги для установки над окнами
ЕС45021 | 1076 | 0.45 | 230 | 2 | 2.6 | 130.35
ЕС60021 | 1505 | 0.6 | 230 | 2.6 | 3.7 | 153.45
ЕС75021 | 1810 | 0.75 | 230 | 3.3 | 4.4 | 169.125
ЕС90021 | 2140 | 0.9 | 230 | 3.9 | 4.8 | 187.275
ECV30021 | 870 | 0.3 | 230 | 1.3 | 2.6 | 136.95
ECV55021 | 1505 | 0.55 | 230 | 2.4 | 4.3 | 170.775
ECV70021 | 1810 | 0.7 | 230 | 3 | 5 | 178.2
ECVT30021 | 870 | 0.3 | 230 | 1.4 | 2.3 | 202.95
ECVT55021 | 1505 | 0.55 | 230 | 2.4 | 4 | 230.175
ECVT70021 | 1810 | 0.7 | 230 | 3 | 4.7 | 245.85
Thermocassete HP - потолочные кассеты
HP 300 | 59x59* | 0.3 | 230 | 1.3 | 5.4 | 169.125
HP 600 | 59x119* | 0.6 | 230 | 2.6 | 10.3 | 251.625
HP 305 | 59x59* | 0.3 | 220 | 1.3 | 5.8 | 179.025
HP 605 | 59x119* | 0.6 | 220 | 2.6 | 10.7 | 268.95
* размеры указаны в см
IR - промышленные обогреватели для высоких помещений
IR 3000 | 1125 | 3 | 400 3~ | 4.3 | 9 | 372.9
IR 4500 | 1500 | 4.5 | 400 3~ | 6.5 | 11.1 | 400.95
IR 6000 | 1875 | 6 | 400 3~ | 8.7 | 13.2 | 447.975
Ballu
Модель | Мощность, кВт | Максимальный ток, А | Сеть, В | Вес, кг | Габариты ШхВхГ, мм | Дилер, USD
Инфракрасные обогреватели
BIH-0.8 | 0.8 | 3.6 | 220 | 3.8 | 1190х45х150 | 61.875
BIH-1.0 | 1 | 4.5 |  | 5.2 | 1630х45х150 | 74.25
BIH-2.0 | 2 | 9.1 |  | 9.4 | 1630х45х280 | 123.75
BIH-3.0 | 3 | 4.5 | 380 | 18 | 1630х70х410 | 181.5
BIH-4.0 | 4 | 6 |  | 20 |  | 207.075
Neoclima
МОДЕЛЬ | Мощность, кВт | Напряжение, В | Габаритные размеры, мм | Вес, кг | ОПТ (РУБ)
IR-0.8 | 0.8 | 220 | 810х300х65 | 7.5 | 1301.3
IR-1.0 | 1.2 | 220 | 1120х300х65 | 11.2 | 1763.3
IR -2.0 | 2 | 220 | 1725х300х65 | 13.5 | 2687.3
IR -3.0 | 3 | 220/380 | 1516х426х43 | 14 | 4227.3
IR -4.0 | 4 | 220/380 | 1516х426х43 | 14 | 4612.3

## Обог-ли на отработанном масле
Euronord
Модель | Номинальная тепловая мощностькВт | Полезная тепловая мощность кВт | Расход воздуха м3/час | Потребл.маслакг/час (объём топл. бака, л) | Потр. мощ.кВт(напр/ток) В/Гц | Длина,мм | Ширина,мм | Высота,мм | Вес,кг | Цена, € | К оглавлению
*EcoHeat | 40 | 15-35 | 900 | 1,9-2,9 (24) | 0.09 (230/50) | 790 | 655 | 1175 | 97 | 2300
*Узел контроля уровня топлива с поплавком | [9 empty] | 305
EnergyLogic
Модель | Полная тепловая мощность, кВт | Выход гор. воздуха, м³/час | Расход топлива, л/час | Потреб. электр. мощность/напряжение, кВт/В | Габариты (Д,Ш,В)/Вес | Цена, руб.
EL-140H | 41.6 | 1680 | 3.75 | 1,43/220 | 2340*460*460, 171кг | 184030
EL-200H | 58.3 | 2520 | 5.3 | 1,98/220 | 2670*460*460, 180 кг | 229460
EL-340H | 99.6 | 4740 | 8.5 | 2,2/220 | 2520*560*1120, 248 кг | 307230
В комплект воздухонагревателя входят: топливный фильтр, топливный насос, подогреватель топлива, горелка с форсункой распылителем, встроенный воздушный компрессор, теплообменник, вентилятор, счетчик моточасов, жалюзи для выхода горячего воздуха, тягомер, тройник с регулятором тяги.
DanVex
Модель | Полная тепловая мощность, кВт | Выход гор. воздуха, м³/час | Расход топлива, л/час | Потреб. электр. мощность/напряжение, кВт/В | Габариты (Д,Ш,В)/Вес | Цена, руб.
110H | 110 | 7500 | 9.45 | 0,75/220 | 1270*850*1810, 355 кг | 323400
150H | 146.5 | 9500 | 13.5 | 0,85/220 | 1420*850*1910, 475 кг | 384230
220H | 220 | 17000 | 20.2 | 1,15/220 | 2520*560*1120, 775 кг | 450450
Master
Модель | Мощность, кВт | Поток воздуха, м³/ч | Расход топлива, кг/ч | Размеры, см | Вес, кг | Цена , €
WA 33 B | 33/21 | 1000 | 2,9/1,8 | 54x86x137 | 86 | 1579.6
BG 100 PW new | 102 | 7600 | 8.6 | 75x116x192 | 259 | 6878.3

## Котлы водогрейные
EnergyLogic (США) с горелкой на отработанных маслах | [6 empty] | К оглавлению
Модель | Полная тепловая мощность, кВт | Выход гор. бытовой воды, л/час | Расход топлива, л/час | Потреб. электр. мощность/напряжение, кВт/В | Габариты (Д,Ш,В)/Вес | Цена, руб.
EL-140B | 41.6 | 450 | 3.75 | 0,88-2,2/220 | 1340*460*460, 171 кг | 279840
EL-200B | 58.3 | 900 | 5.3 | 0,88-2,2/220 | 1270*820*1140,369 кг | 324720
EL-375B | 110 | 1200 | 9.45 | 1,1-2,2/220 | 1500*820*1140,441 кг | 437360
EL-500B | 146.5 | 1800 | 13.6 | 1,1-2,2/220 | 1730*820*1140, 510 кг | 495440
В комплект водогрейного котла входят: котел, горелка, панель управления, встроенный воздушный компрессор, топливный фильтр, топливный насос, подогреватель топлива, счетчик моточасов, тягомер, регулятор тяги.
DanVex (Финляндия) c горелкой на отработанных маслах
Модель | Полная тепловая мощность, кВт | Выход гор. бытовой воды, л/час | Расход топлива, л/час | Потреб. электр. мощность/напряжение, кВт/В | Габариты (Д,Ш,В)/Вес | Цена, руб.
EL-140B | 41.6 | – | 3.75 | 0,88-2,2/220 | 1260*655*840, 157 кг | 198660
EL-200B | 58.3 | – | 5.3 | 0,88-2,2/220 | 1460*655*940,186 кг | 229460
EL-340B | 99.6 | – | 8.5 | 1,1-2,2/220 | 1510*755*945,293 кг | 281050
EL-375B | 110 | – | 9.45 | 1,1-2,2/220 | 1510*755*945,297 кг | 296450
EL-500B | 146.5 | – | 13.6 | 1,1-2,2/220 | 1760*805*980, 385 кг | 335720
EL-750B | 220 | – | 20.2 | 1,1-2,2/220 | 2050*850*1040, 465 кг | 405020
В комплект водогрейного котла входят: котел, горелка, панель управления, встроенный воздушный компрессор, топливный фильтр, топливный насос, подогреватель топлива, счетчик моточасов, тягомер, регулятор тяги.
DanVex (Финляндия) c горелкой на отработанных маслах
Модель | Полная тепловая мощность, кВт | Выход гор.бытовой воды, л/час | Расход топлива, л/час | Потреб. электр. мощность/напряжение, кВт/В | Габариты (Д,В,Ш)/Вес | Цена, руб.
B30 | 35.6 | – | 3,3 | max 1,4 | 1260*655*840, 157 кг | 175560
B60 | 62.6 | – | 5,6 | max 1,4 | 1460*655*940,186 кг | 206360
B100 | 94 | – | 8,7 | max 1,4 | 1510*755*945,293 кг | 250250
B150 | 147 | – | 13,6 | max 2,2 | 1760*805*980, 385 кг | 304150
B220 | 219 | – | 20,3 | max 2,2 | 2050*850*1040, 465 кг | 373450
В комплект водогрейного котла входят: котел, горелка, панель управления котла, топливный фильтр, топливный насос, подогреватель топлива, воздушный компрессор.
DanVex (Финляндия) на дизельном топливе
Модель | Полная тепловая мощность, кВт | Выход гор.бытовой воды, л/час | Расход топлива, л/час | Потреб. электр. мощность/напряжение, кВт/В | Габариты (Д,Ш,В)/Вес | Цена, руб.
B40-D | 41.6 | – | 3.75 | 0,88-2,2/220 | 1260*655*840, 177 кг | 76230
B60-D | 58.3 | – | 5.3 | 0,88-2,2/220 | 1460*655*940,206 кг | 91630
B110-D | 110 | – | 9.45 | 1,1-2,2/220 | 1510*755*945,313 кг | 130130
B150-D | 160 | – | 13.6 | 1,1-2,2/220 | 1760*805*980, 405 кг | 153230
B200-D | 200 | – | 20.2 | 1,1-2,2/220 | 2050*850*1040, 485 кг | 199430
В комплект водогрейного котла входят: котел, горелка, панель управления.
Proterm
Модель | Диапазон регулиро- вания, кВт | Дымоход, мм | Масса, кг | Размеры, мм |  |  |  | Цена с НДС, EUR
|  |  |  | В | Ш | Г
Напольные чугунные котлы для работы на твердом топливе
Бобёр 20 DLO | 18 | 130 | 210 | 935 | 440 | 440 |  | 763.84
Бобёр 30 DLO | 23 | 150 | 242 | 935 | 440 | 540 |  | 859.32
Бобёр 40 DLO | 29 | 150 | 285 | 935 | 440 | 640 |  | 941.16
Бобёр 50 DLO | 35 | 150 | 360 | 935 | 440 | 840 |  | 1145.76
Бобёр 60 DLO | 45 | 150 | 435 | 935 | 440 | 1040 |  | 1227.6
0020049308 | Комплект безопасности Caleffi 544 для котлов DLO | [6 empty] | 160.952
Напольные чугунные котлы для работы на газовом и дизельном топливе (Горелка в комплект не входит)
Бизон 30 NL | 27.1 | 130 | 121 | 870 | 450 | 385 |  | 613.8
Бизон 35 NL | 31.5 | 150 | 148 | 870 | 450 | 485 |  | 654.72
Бизон 40 NL | 38 | 150 | 148 | 870 | 450 | 485 |  | 682
Бизон 50 NL | 50 | 150 | 196 | 870 | 450 | 585 |  | 736.56
Бизон 60 NL | 60 | 150 | 222 | 870 | 450 | 685 |  | 818.4
Бизон 70 NL | 70 | 150 | 248 | 870 | 450 | 785 |  | 900.24